## 封2招标控制价
国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 1758486元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹佰柒拾伍万捌仟肆佰捌拾陆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025年06月19日 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 1758486 | 37948 | 650344
合 计 |  | 1758486 | 37948 | 650344

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 维护系统 | 817904 | 28826 | 458778
2 | 建筑装饰装修系统 | 126086 | 4444 | 72475
3 | 建筑消防系统 | 139034 | 798 | 5477
4 | 室外工程 | 675462 | 3880 | 113614
合 计 |  | 1758486 | 37948 | 650344

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 维护系统 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 499331
1.1 | 外窗工程 | 76497
1.2 | 外立面装饰 | 422834
2 | 措施项目费 | 318573
2.1 | 总价措施项目费 | 34595
2.1.1 | 安全文明施工费 | 28826
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2742
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 3027
2.2 | 单价措施项目费 | 283978
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 817904
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 建筑装饰装修系统 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 120752
1.1 | 内装修 | 120752
2 | 措施项目费 | 5334
2.1 | 总价措施项目费 | 5334
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4444
2.1.2 | 其他总价措施费 | 423
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 467
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 126086
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 建筑消防系统 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 137670
1.1 | 气体灭火器分系统 | 137670
2 | 措施项目费 | 1364
2.1 | 总价措施项目费 | 1364
2.1.1 | 安全文明施工费 | 798
2.1.2 | 其他总价措施费 | 482
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 84
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 139034
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 室外工程 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 667084
1.1 | 室外道路 | 615784
1.2 | 绿化 | 51300
2 | 措施项目费 | 8378
2.1 | 总价措施项目费 | 6628
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3880
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2341
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 407
2.2 | 单价措施项目费 | 1750
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 675462

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
维护系统 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
外窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | m2 | 264.914 | 288.76 |  | 76496.57
外立面装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)满挂金属网(采用直径0.9mm,10x10镀锌电焊网),金属网用射钉固定,钉距500mm) (2)12厚1:3水泥砂浆打底,两次成活 (3)扫毛或划出纹道 (4)6厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 2751.738 | 86.64 |  | 238410.58
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刷外墙真石漆二遍 (2)刷罩光面油(在主涂层完全干燥后进行喷涂面漆,用量为0.2kg/M2) | m2 | 2752.59 | 67 |  | 184423.53
建筑装饰装修系统 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内装修 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 3393.465 | 19.25 |  | 65324.2
5 | 011610001003 | 门窗拆除 |  | 樘 | 264.914 | 28.2 |  | 7470.57
6 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除废料 (2)运距:10km | m3 | 184.496 | 42.87 |  | 7909.34
7 | 010606013005 | 零星钢构件 | (1)构件名称:镀锌方管 (2)钢材品种、规格:200*200*3 | t | 2.112 | 9060.61 |  | 19136.01
8 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)构件名称:镀锌方管 (2)油漆品种、遍数:金属氟碳漆 | t | 68.208 | 107.4 |  | 7325.54
9 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)600X1600X700定制不锈钢空调位 | m | 10.976 | 435.83 |  | 4783.67
10 | 010606013006 | 零星钢构件 | (1)构件名称:预埋件 (2)钢材品种、规格:300*200*12 | t | 0.897 | 9813.4 |  | 8802.62
建筑消防系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
气体灭火器分系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | (1)柜式七氟丙烷灭火器 (2)70L | 套 | 10 | 13767.04 |  | 137670.4
室外工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)路床整形 | m2 | 1506.3 | 1.41 |  | 2123.88
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 040202011001 | 碎石 | (1)150厚级配碎砾石垫层 | m2 | 1506.3 | 31.86 |  | 47990.72
14 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)150厚细粒式沥青混凝土 | m2 | 1506.3 | 116.04 |  | 174791.05
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1)180厚透水性沥青混凝土面层 | m2 | 1506.3 | 139.18 |  | 209646.83
16 | 040205006001 | 标线 | (1)1、车位划线采用白色热熔划线,漆面平整,光洁; (2)2、线宽150mm,厚约为1.5mm~1.8mm,符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定; | m | 499.9 | 38.02 |  | 19006.2
17 | 040205007001 | 标记 |  | 个 | 13 | 294.02 |  | 3822.26
18 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:450mm | m2 | 1506.3 | 54.84 |  | 82605.49
19 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:道路石渣外运 (2)运距:10km | m3 | 677.835 | 74.38 |  | 50417.37
20 | 050101006002 | 清除草皮 | (1)草皮种类:起挖草皮 带土厚度10cm | m2 | 202.21 | 7.96 |  | 1609.59
21 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:绿化土外运 (2)运距:10km | m3 | 20.221 | 38.1 |  | 770.42
22 | B001 | 成品门卫 | (1)尺寸3*4*3 | 个 | 1 | 23000 |  | 23000
绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)0.5m | m3 | 5.81 | 18.43 |  | 107.08
24 | 010103001001 | 回填方 | (1)旗台回填 | m3 | 0.9 | 11.52 |  | 10.37
25 | 010501003001 | 独立基础 | (1)旗台C20混凝土基础 | m3 | 3.024 | 326.56 |  | 987.52
26 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)旗台基础A8@200 | t | 0.021 | 6238.57 |  | 131.01
27 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)烧结煤矸石普通砖 (3)M5现拌混合砂浆 | m3 | 0.648 | 784.96 |  | 508.65
28 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)240厚1:3水泥砂浆砌筑机砖 | m3 | 11.53 | 724.32 |  | 8351.41
29 | 010501001001 | 垫层 | (1)150厚C20混凝土垫层 | m3 | 4.448 | 533.84 |  | 2374.52
30 | 040202011002 | 碎石 | (1)150厚级配碎砾石垫层 | m2 | 5.338 | 255.13 |  | 1361.88
31 | 011204001003 | 石材墙面 | (1)600*300*25厚黄金麻荔枝面贴面 (2)20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 29.655 | 321.9 |  | 9545.94
32 | 011204001004 | 石材墙面 | (1)600*300*50厚黄金麻光面压顶 | m2 | 17.793 | 435.17 |  | 7742.98
33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)20厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂抹光 | m2 | 62.869 | 29.98 |  | 1884.81
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)旗台 20厚枫叶红色花岗岩 | m2 | 8.1 | 138.88 |  | 1124.93
35 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)旗台 20厚枫叶红色拉丝防滑花岗岩 | m2 | 6.72 | 144.41 |  | 970.44
36 | 011506002001 | 金属旗杆 | (1)12M不锈钢旗杆做法 详12J003 | 根 | 1 | 4391.18 |  | 4391.18
37 | 011503009001 | 石材栏杆、扶手 | (1)直径C80石材立杆 (2)顶部圆球为直径C100的成品石球 | m（只、个） | 8 | 1107.88 |  | 8863.04
38 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)成品不锈钢立杆链条 | t | 0.3 | 9813.4 |  | 2944.02
合 计 | [7 empty] | 1424836.62

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
维护系统
1 | 安全文明施工费 | 783309 | / | 28826
1.1 | 外窗工程 | 76497 | 3.68 | 2815
1.2 | 外立面装饰 | 706812 | 3.68 | 26011
2 | 其他总价措施费 | 783309 | / | 2742
2.1 | 外窗工程 | 76497 | 0.35 | 268
2.2 | 外立面装饰 | 706812 | 0.35 | 2474
3 | 防尘喷雾措施费 | 28826 | / | 3027
3.1 | 外窗工程 | 2815 | 10.5 | 296
3.2 | 外立面装饰 | 26011 | 10.5 | 2731
建筑装饰装修系统
1 | 安全文明施工费 | 120752 | / | 4444
1.1 | 内装修 | 120752 | 3.68 | 4444
2 | 其他总价措施费 | 120752 | / | 423
2.1 | 内装修 | 120752 | 0.35 | 423
3 | 防尘喷雾措施费 | 4444 | / | 467
3.1 | 内装修 | 4444 | 10.5 | 467
建筑消防系统
1 | 安全文明施工费 | 137670 | / | 798
1.1 | 气体灭火器分系统 | 137670 | 0.58 | 798
2 | 其他总价措施费 | 137670 | / | 482
2.1 | 气体灭火器分系统 | 137670 | 0.35 | 482
3 | 防尘喷雾措施费 | 798 | / | 84
3.1 | 气体灭火器分系统 | 798 | 10.5 | 84
室外工程
1 | 安全文明施工费 | 668834 | / | 3880
1.1 | 室外道路 | 615784 | 0.58 | 3572
1.2 | 绿化 | 53050 | 0.58 | 308
2 | 其他总价措施费 | 668834 | / | 2341
2.1 | 室外道路 | 615784 | 0.35 | 2155
2.2 | 绿化 | 53050 | 0.35 | 186
3 | 防尘喷雾措施费 | 3880 | / | 407
3.1 | 室外道路 | 3572 | 10.5 | 375
3.2 | 绿化 | 308 | 10.5 | 32
合 计 |  |  |  | 47921

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
维护系统 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
外窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外立面装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)建筑物高度50m以内 外墙脚手架 | m2 | 5046.71 | 56.27 |  | 283978.37
建筑装饰装修系统 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内装修 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
建筑消防系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
气体灭火器分系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001003 | 基础模板 | (1)垫层 | m2 | 17.793 | 77.61 |  | 1380.91
3 | 011702001004 | 基础模板 | (1)旗台独立基础 | m2 | 4.68 | 78.8 |  | 368.78
合 计 | [7 empty] | 285728.06

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
维护系统 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
外窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外立面装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)建筑物高度50m以内 外墙脚手架 | m2 | 5046.71 | 25.77 | 18.89 | 0.94 | 3.1 | 2.92 |  | 4.65 |  | 56.27
1.1 | 10117002T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度50m以内) 单独装饰工程 | m2 | 5046.71 | 25.77 | 18.89 | 0.94 | 3.1 | 2.92 |  | 4.65 |  | 56.27
建筑装饰装修系统 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内装修 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
建筑消防系统 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
气体灭火器分系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
室外工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
绿化 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001003 | 基础模板 (1)垫层 | m2 | 17.793 | 45.73 | 16.35 | 0.82 | 4.27 | 4.03 |  | 6.41 |  | 77.61
2.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 17.793 | 45.73 | 16.35 | 0.82 | 4.27 | 4.03 |  | 6.41 |  | 77.61
3 | 011702001004 | 基础模板 (1)旗台独立基础 | m2 | 4.68 | 40.62 | 22.16 | 1.08 | 4.34 | 4.09 |  | 6.51 |  | 78.8
3.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 4.68 | 40.62 | 22.16 | 1.08 | 4.34 | 4.09 |  | 6.51 |  | 78.8

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 496455.38
二 |  | 材料
1 | 01030390 | 镀锌低碳钢丝 | Φ3 | kg | 12.862 | 8.22 | 105.73
2 | 01090180 | 圆钢 | Ф10以内 | t | 0.022 | 3211.91 | 69.47
3 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.49 | 3518.1 | 1723.81
4 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 4035.912 | 7.5 | 30269.34
5 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 1304.027 | 4.795 | 6252.81
6 | 03013960 | 高强螺栓 |  | 套 | 4 | 19.47 | 77.88
7 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 41.2 | 1.64 | 67.57
8 | 03016360 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M16×100以内 | 套 | 20.6 | 1.71 | 35.23
9 | 03130010 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 6.37 | 20.05 | 127.72
10 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 55.968 | 8.85 | 495.32
11 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 43.092 | 6.73 | 290.01
12 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 271.134 | 5.47 | 1483.1
13 | 03210110 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 | 14.539 | 2.8 | 40.71
14 | 03210190 | 定滑轮 |  | 个 | 1 | 4.6 | 4.6
15 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 2889.325 | 7.45 | 21525.47
16 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 116.689 | 0.352 | 41.07
17 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 32321.193 | 0.352 | 11377.06
18 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 68.303 | 100 | 6830.34
19 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 2.839 | 100 | 283.92
20 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 2.343 | 100 | 234.26
21 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 299.603 | 100 | 29960.31
22 | 04050400 | 碎石现场 | Φ≤40 | m3 | 5.88 | 100 | 588.03
23 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 251.579 | 0.21 | 52.83
24 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.142 | 29.01 | 4.13
25 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 6749.539 | 0.35 | 2362.34
26 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 7.974 | 1858 | 14815.32
27 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.169 | 1379 | 233.46
28 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 207.717 | 4.34 | 901.49
29 | 08030001 | 花岗岩 |  | m2 | 15.116 | 53.1 | 802.68
30 | 08030120 | 600*300*25厚黄金麻荔枝面 | 25厚 | m2 | 30.248 | 150 | 4537.22
31 | 08030120 | 600*300*50厚黄金麻光面压顶 | 50厚 | m2 | 18.149 | 240 | 4355.73
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
32 | 12210140 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4×1.5 | m | 34.904 | 19.57 | 683.07
33 | 12210180 | 不锈钢装饰圆管 | 45×1.5 | m | 13.473 | 45.22 | 609.25
34 | 12210200 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5×2 | m | 11.635 | 58.32 | 678.53
35 | 12230040 | 磨光花岗岩石扶手 |  | m |  | 93.36
36 | 12350001 | 旗杆球珠 |  | 只 | 1 | 28.32 | 28.32
37 | 13010640 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 5.443 | 19.63 | 106.85
38 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 10.791 | 20 | 215.81
39 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 4.477 | 24.28 | 108.71
40 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 16.431 | 9.91 | 162.83
41 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 11.889 | 57.37 | 682.05
42 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 58.352 | 3.05 | 177.97
43 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 4.106 | 46.9 | 192.58
44 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 2352.182 | 2.96 | 6962.46
45 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 123.242 | 3.94 | 485.57
46 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 590.705 | 9.6 | 5670.77
47 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 903.78 | 6.92 | 6254.16
48 | 14350190 | 防水剂 |  | kg | 83.364 | 2.54 | 211.75
49 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 3.26 | 14.65 | 47.76
50 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 1.078 | 24.78 | 26.71
51 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.448 | 11.31 | 5.06
52 | 14351020 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 |  | kg | 9.699 | 12.2 | 118.33
53 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg | 2.899 | 13.52 | 39.19
54 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 14.448 | 3.57 | 51.58
55 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 44.616 | 2.05 | 91.46
56 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 15.834 | 2.88 | 45.6
57 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 31.667 | 4.01 | 126.99
58 | 14410820 | 厌氧胶 | 325# 200G | 瓶 | 2.4 | 29.46 | 70.7
59 | 17050200 | 不锈钢管 | Φ76×2.0 | m | 3.5 | 63.27 | 221.45
60 | 17050210 | 不锈钢管 | Φ108×2.0 | m | 4 | 74.17 | 296.68
61 | 17050220 | 不锈钢管 | Φ133×2.0 | m | 4.5 | 91.07 | 409.82
62 | 17090060 | 镀锌方钢管 | 用于建筑装饰部件 | t | 1.791 | 3500 | 6268.42
63 | 23010001 | 柜式七氟丙烷灭火器 | 70L | 个 | 10 | 10500 | 105000
64 | 31230070 | 花岗岩花瓶 |  | 个 | 14 | 480 | 6720
65 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 292.222 | 0.46 | 134.42
66 | 34110050 | 煤 |  | kg | 1928.064 | 0.769 | 1482.68
67 | 34110080 | 水 |  | m3 | 20.526 | 3.28 | 67.33
68 | 34130100 | 铝牌 |  | 个 | 10 | 0.8 | 8
69 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 4.713 | 41.72 | 196.61
70 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 427.204 | 115.04 | 49145.55
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
71 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 66222.929 | 0.44 | 29138.09
72 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 322.939 | 4.09 | 1320.82
73 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1541.829 | 1 | 1541.83
74 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 6310.315 | 1 | 6310.32
75 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.248 | 167.492 | 41.51
76 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 17.886 | 291.224 | 5208.92
77 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 44.749 | 259.544 | 11614.35
78 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.137 | 152.958 | 20.91
79 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 1.541 | 166.883 | 257.09
80 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.078 | 529.688 | 41.15
81 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 3.054 | 225.33 | 688.21
82 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 4.492 | 375.6 | 1687.38
83 | 80251150 | 预拌透水沥青混凝土 |  | m3 | 276.105 | 478 | 131978.09
84 | 80251150 | 预拌细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 230.012 | 478 | 109945.74
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 2.101 | 1376.695 | 2892.83
2 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.886 | 720.293 | 637.88
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 10.439 | 166.768 | 1740.84
4 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 3.126 | 851.357 | 2660.98
5 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 3.78 | 519.055 | 1961.81
6 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 8.609 | 552.306 | 4754.9
7 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 69.148 | 604.217 | 41780.15
8 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.639 | 80.367 | 51.33
9 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.521 | 510.334 | 265.68
10 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.197 | 681.529 | 134.58
11 | 99110020 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 5 | 182.74 | 913.7
12 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 1.868 | 754.301 | 1408.89
13 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 6.914 | 511.903 | 3539.25
14 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 9.896 | 733.138 | 7255.42
15 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 6.507 | 816.825 | 5315.26
16 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.139 | 27.16 | 3.77
17 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 6.507 | 1316.366 | 8565.88
18 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 3.124 | 216.49 | 676.4
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
19 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 3.78 | 462.25 | 1747.11
20 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 3.452 | 265.64 | 916.98
21 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.005 | 28.86 | 0.14
22 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.003 | 38.824 | 0.1
23 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 1.756 | 31.356 | 55.07
24 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.136 | 23.964 | 3.26
25 | 99230110 | 电动打磨机 |  | 台班 | 0.988 | 12.67 | 12.52
26 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 4.467 | 83.653 | 373.64
27 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 6.628 | 87.452 | 579.62
28 | 99250250 | 二氧化碳气体保护焊机 | NB500 | 台班 | 1.014 | 131.33 | 133.14
29 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 0.022 | 125.898 | 2.83
30 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.422 | 111.18 | 46.96
31 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 83.464 | 11.151 | 930.71
32 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 41.966 | 18.4 | 772.17
33 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.211 | 341.133 | 72.05
34 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 46.575 | 343.482 | 15997.6
35 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 909.368 | 1 | 909.37