## 封1工程量清单
国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025年06月19日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 维护系统
2 | 建筑装饰装修系统
3 | 建筑消防系统
4 | 室外工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 维护系统 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 外窗工程
1.2 | 外立面装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 建筑装饰装修系统 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 内装修
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 建筑消防系统 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 气体灭火器分系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 单体建筑 室外工程 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外道路
1.2 | 绿化
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
维护系统 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
外窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | m2 | 264.914
外立面装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)满挂金属网(采用直径0.9mm,10x10镀锌电焊网),金属网用射钉固定,钉距500mm) (2)12厚1:3水泥砂浆打底,两次成活 (3)扫毛或划出纹道 (4)6厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 2751.738
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刷外墙真石漆二遍 (2)刷罩光面油(在主涂层完全干燥后进行喷涂面漆,用量为0.2kg/M2) | m2 | 2752.59
建筑装饰装修系统 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内装修 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 3393.465
5 | 011610001003 | 门窗拆除 |  | 樘 | 264.914
6 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除废料 (2)运距:10km | m3 | 184.496
7 | 010606013005 | 零星钢构件 | (1)构件名称:镀锌方管 (2)钢材品种、规格:200*200*3 | t | 2.112
8 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)构件名称:镀锌方管 (2)油漆品种、遍数:金属氟碳漆 | t | 68.208
9 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)600X1600X700定制不锈钢空调位 | m | 10.976
10 | 010606013006 | 零星钢构件 | (1)构件名称:预埋件 (2)钢材品种、规格:300*200*12 | t | 0.897
建筑消防系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
气体灭火器分系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | (1)柜式七氟丙烷灭火器 (2)70L | 套 | 10
室外工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)路床整形 | m2 | 1506.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 040202011001 | 碎石 | (1)150厚级配碎砾石垫层 | m2 | 1506.3
14 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)150厚细粒式沥青混凝土 | m2 | 1506.3
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1)180厚透水性沥青混凝土面层 | m2 | 1506.3
16 | 040205006001 | 标线 | (1)1、车位划线采用白色热熔划线,漆面平整,光洁; (2)2、线宽150mm,厚约为1.5mm~1.8mm,符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定; | m | 499.9
17 | 040205007001 | 标记 |  | 个 | 13
18 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:450mm | m2 | 1506.3
19 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:道路石渣外运 (2)运距:10km | m3 | 677.835
20 | 050101006002 | 清除草皮 | (1)草皮种类:起挖草皮 带土厚度10cm | m2 | 202.21
21 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:绿化土外运 (2)运距:10km | m3 | 20.221
22 | B001 | 成品门卫 | (1)尺寸3*4*3 | 个 | 1
绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)0.5m | m3 | 5.81
24 | 010103001001 | 回填方 | (1)旗台回填 | m3 | 0.9
25 | 010501003001 | 独立基础 | (1)旗台C20混凝土基础 | m3 | 3.024
26 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)旗台基础A8@200 | t | 0.021
27 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)烧结煤矸石普通砖 (3)M5现拌混合砂浆 | m3 | 0.648
28 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)240厚1:3水泥砂浆砌筑机砖 | m3 | 11.53
29 | 010501001001 | 垫层 | (1)150厚C20混凝土垫层 | m3 | 4.448
30 | 040202011002 | 碎石 | (1)150厚级配碎砾石垫层 | m2 | 5.338
31 | 011204001003 | 石材墙面 | (1)600*300*25厚黄金麻荔枝面贴面 (2)20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 29.655
32 | 011204001004 | 石材墙面 | (1)600*300*50厚黄金麻光面压顶 | m2 | 17.793
33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)20厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂抹光 | m2 | 62.869
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)旗台 20厚枫叶红色花岗岩 | m2 | 8.1
35 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)旗台 20厚枫叶红色拉丝防滑花岗岩 | m2 | 6.72
36 | 011506002001 | 金属旗杆 | (1)12M不锈钢旗杆做法 详12J003 | 根 | 1
37 | 011503009001 | 石材栏杆、扶手 | (1)直径C80石材立杆 (2)顶部圆球为直径C100的成品石球 | m（只、个） | 8
38 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)成品不锈钢立杆链条 | t | 0.3
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
维护系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 外窗工程
1.2 | 外立面装饰
2 | 其他总价措施费
2.1 | 外窗工程
2.2 | 外立面装饰
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 外窗工程
3.2 | 外立面装饰
建筑装饰装修系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 内装修
2 | 其他总价措施费
2.1 | 内装修
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 内装修
建筑消防系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 气体灭火器分系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 气体灭火器分系统
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 气体灭火器分系统
室外工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外道路
1.2 | 绿化
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外道路
2.2 | 绿化
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 室外道路
3.2 | 绿化
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
维护系统 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
外窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外立面装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)建筑物高度50m以内 外墙脚手架 | m2 | 5046.71
建筑装饰装修系统 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内装修 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
建筑消防系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
气体灭火器分系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001003 | 基础模板 | (1)垫层 | m2 | 17.793
3 | 011702001004 | 基础模板 | (1)旗台独立基础 | m2 | 4.68
合 计

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---