招 标 文 件

项目名称：国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统

（信息化集成主体设备及配套）建设项目

项目编号：鑫东采购[2020]宁第010号

采购人名称：国家税务总局宁德市税务局

采购代理机构：宁德市鑫东项目管理有限公司

2020年 09 月 21 日

目　录

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目采购

第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统（信息化集成主体设备及配套）建设项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目信息：

1、项目名称：国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统（信息化集成主体设备及配套）建设项目

2、项目编号：鑫东采购[2020]宁第010号

3、标讯区域：中央

4、行政区域：福建省宁德市

5、项目联系人：  陈潇

6、项目联系电话：   0593-2618366

二、采购单位信息：

1、采购单位：国家税务总局宁德市税务局

2、联系人和联系方式：  陈小强（13706036618）

3、联系地址：   宁德市东侨经济技术开发区闽东中路16号

4、三级预算单位：国家税务总局宁德市税务局

三、代理机构信息：

1、单位名称：宁德市鑫东项目管理有限公司

2、联系人和联系方式：陈先生（0593-2618366、15259306866）

3、联系地址：宁德市天湖东路6号宝信•行政公馆2606室

四、标讯信息：

（一）基本情况

1、标题：国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统（信息化集成主体设备及配套）建设项目公开招标公告

2、采购品目：基础环境集成实施服务

3、行业划分：国家行政机构

4、预算金额：人民币256万元

（二）采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

金额单位：人民币元

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 预算价（万元） | 简要概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统（信息化集成主体设备及配套）建设项目 | 1批 | 256 | 本项目拟对税务稽查指挥管理应用系统进行完善和配套建设，实现与税务总局、省局、县（区）局的互联互通。 |

（三）投标人资格要求：

5.1法定条件投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件（详见投标人须知前附表）。

5.2特定条件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | ①具备履行合同所必需的设备：投标人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）； ②具备专业技术能力：提供负责本项目的主要人员的名单、联系方式及相关学历证书或职称证书； |

（四）获取招标文件的时间及地点等：

1、获取招标文件时间：2020年 09 月 21 日至2020年 09 月 25 日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9时00分至11时30分，下午15时00分至17时30分

获取招标文件的地点：宁德市鑫东项目管理有限公司（地址：宁德市天湖东路6号宝信•行政公馆2606室）

2、报名时间：2020年 09 月 21 日至2020年 09 月 25 日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9时00分至11时30分，下午15时00分至17时30分。

报名事项：报名期限内，供应商应持授权委托书（授权人须为本企业人员附招标公告前1个月二维码社保证明，没有二维码的须现场提供可网查网址及校验码；法人须持法人身份证明）、本人身份证原件、营业执照复印件加盖公章及招标文件购买凭证到宁德市鑫东项目管理有限公司（地址：宁德市天湖东路6号宝信•行政公馆2606室）对本项目进行报名。未报名将导致投标被拒绝。

3、招标文件售价：100元人民币

（五）投标截止时间及开标时间等：

投标截止时间：2020年 10 月 15 日09时30分；投标人应在投标截止时间前将将密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，投标时的授权人须与报名时的一致，否则投标将被拒绝。

开标时间：2020年 10 月 15 日09时30分

开标地点：宁德市鑫东项目管理有限公司（地址：宁德市天湖东路6号宝信•行政公馆2606室）

（六）采购项目需要落实的政府采购政策：(1)财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号。(2)财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文。（3）其他详见文件规定。

（七）其他补充事宜：

1、设定的最高限价：详见《采购标的一览表》

2、本公告期限：5个工作日。

采购人：国家税务总局宁德市税务局

采购代理机构：宁德市鑫东项目管理有限公司

2020年 09 月 21 日

附1：账户信息

| 招标代理服务费账户 | 开户名称：宁德市鑫东项目管理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 账 号：137010100100137730 |
|  | 开户银行：兴业银行宁德分行 |
| 招标代理邮箱 | 2799210579@qq.com |

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 预算价（万元） | 简要概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统（信息化集成主体设备及配套）建设项目 | 1批 | 256 | 本项目拟对税务稽查指挥管理应用系统进行完善和配套建设，实现与税务总局、省局、县（区）局的互联互通。 |

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统(信息化集成主体设备及配套）建设项目 |
|  | 采购预算 | 人民币256万元 |
|  | 本项目设定的最高限价 | □ 无 √ 有，金额：人民币2560000元 |
|  | 核心产品 | 稽查视频指挥系统级联开发、询问主机、税务查账软件、检举接待主机。 |
|  | 公告媒体 | 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/） |
| 2 | 采购人 | 名称：国家税务总局宁德市税务局 地址：宁德市东侨经济技术开发区闽东中路16号 电话： 13706036618 联系人： 陈小强 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：宁德市鑫东项目管理有限公司 地址：宁德市天湖东路6号宝信•行政公馆2606室 电话：0593-2513613、15259306866 联系人： 陈潇 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料： 凡有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的境内供应商均可能成为合格的投标人，需提交以下资质证明文件： a.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件(若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件)； b.法定代表人及投标代表人身份证复印件(正反面)； c.法定代表人授权书原件(格式详见 “投标文件格式”，投标代表是法定代表人的则无需提供)； d.报价人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，同时提供下列材料： （1）财务状况报告相关材料（1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： 1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计上一年度财务报告。 1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。）； （2）依法缴纳税收相关材料(1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。)； （3）社会保障资金相关材料(1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。) e.招标文件购买凭证（提供在“资信及资信证明部分”的投标人须知前附表要求的其他资格证明材料） 2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次投标。资格审查小组将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询并打印投标人信用记录，查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动的相关信息。 |
| 5 | 项目现场勘察 | √ 不组织，投标人自行现场勘查 □ 组织： 1、时间： / 2、地点： / 3、其他： / |
| 6 | 样品 | √ 不要求提供 □ 要求提供： 1、样品制作的标准和要求： / 2、样品检测报告：（□否；□是，检测机构的要求、检测内容详见第六章 项目采购需求） 3、样品的评审方法及评审标准：内容详见第三章评标办法及标准 |
| 7 | 联合体投标 | √ 不接受 □ 接受 |
|  | 分包 | √ 不接受 □ 接受：分包要求详见第六章项目采购需求 |
| 8 | 采购进口产品 | √ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部审核同意购买的进口产品为： / |
| 9 | 政府采购强制采购：节能产品 | □ 否 √ 是，采购最新《节能产品政府采购品目清单》内的产品，投标人须承诺其所投产品符合国家强制性要求，否则视为无效投标。 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | √ 否 □ 是 |
| 10 | 政府采购优先采购：节能产品（非强制类） | 产品：（详见评标办法的价格扣除） √ 对列入最新一期《节能产品政府采购品目清单》(非强制类)的产品在评审时予以加分，加分规则见以下条款： 同一合同包内的节能产品各报价总金额占本合同包报价总金额:20%及以下:价格评标项：价格评标项标准总分值4%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分；20%-50%(含50%）：价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分；50%以上：价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分。同一合同包内的节能产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。（最低评标价法不适用） □ 对列入最新一期节能清单（非强制类）的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为： / ％ |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 产品：（详见评标办法的价格扣除） √ 对列入最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》(非强制类)的产品在评审时予以加分，加分规则见以下条款： 同一合同包内的环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额:20%及以下:价格评标项：价格评标项标准总分值4%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分；20%-50%(含50%）：价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分；50%以上：价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分。同一合同包内的环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。（最低评标价法不适用） □ 对列入最新一期环境标志产品清单（非强制类）的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为： / ％ |
| 11 | 支持中小企业发展（限货物） | □ 专门面向中小企业采购项目 √ 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给予6％～10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6 ％，微型企业扣除 6 ％。 ②本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％～3％的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为： / ％。 □ 非专门面向中小企业采购项目（其他优惠）： / |
|  | 支持监狱企业（限货物） | □ 专门面向监狱企业采购项目 √ 非专门面向监狱采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6％～10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 6 ％。 □ 非专门面向监狱采购项目（其他优惠）： / |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。残疾人福利性单位须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），否则不予认定。 |
| 13 | 投标人须提供的其他资料 | 投标人根据招标文件要求自行提供 |
| 14 | 澄清或者修改时间 | 2020年 09 月 28 日 17 时 00 分（北京时间） |
| 15 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 时间：2020年 10 月 15 日 09 时30分北京时间） 地点：宁德市天湖东路6号宝信•行政公馆2606室 |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间：2020年 10 月 15 日 09 时30分北京时间） 地点：宁德市天湖东路6号宝信•行政公馆2606室 |
| 17 | 其他唱标内容 | 无 |
| 18 | 投标保证金 | √ 不要求提供 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日（日历日） |
| 20 | 投标文件份数 | 正本 1 份 副本 5 份 电子文件 1 份（√ 扫描件，√ Word，可多选） |
| 21 | 封套上应载明的信息 | 国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统(信息化集成主体及配套)建设项目 （项目名称）投标文件 项目编号：鑫东采购[2020]宁第010号 在 10 月 15 日 09 时 30 分之前不得启封 投标人名称： 其他： 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及电子文件）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，宁德市鑫东项目管理有限公司不承担责任。 |
| 22 | 信用查询 | √ 采购人或采购代理机构将通过“信用中国” 网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询相关主体信用记录。 本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。本项目信用记录查询截止时点为 投标截止时间前 √ 投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为 投标截止时间前 |
| 23 | 同品牌多家投标人处理原则 | 1、最低评标价法：相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 □ 随机抽取 □ 其他 / 2、综合评分法：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □ 随机抽取 √ 其他： 若综合得分有相同的最高分，则在综合得分相同的投标人中按报价优惠顺序推荐中标候选人，若综合得分和报价均相同的，则按照随机抽取顺序推荐中标候选人。 |
| 24 | 定标原则 | 1、采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 □ 随机抽取 √其它：中标候选人并列的，在综合得分相同的投标人中按报价优惠顺序推荐中标候选人，若综合得分和报价均相同，则在综合得分和报价均相同的投标人中按技术得分高低顺序推荐中标候选人 |
| 25 | 交货和提供服务的时间、地点、方式、项目服务期限 | 交货和提供服务的时间：合同生效之日起1个月内将本项目中设备送到采购人指定地点，在合同生效之日起2个月内将本项目中设备安装调试完成，满足系统运行。 交货和提供服务的地点：宁德市东侨经济技术开发区闽东中路16号 交货和提供服务的方式：详见第六章“项目需求” 项目服务期限：三年。 |
| 26 | 采购资金的支付方式及时间 | 1.第一次付款 合同签订后，采购人向中标人预支付合同款8%，中标人要求付款应提交下列单证和文件： （1）付款申请报告。 （2）金额为合同金额8%的国家法定发票。 2.第二次付款 试运行期结束后，经采购人审核无未了事宜，采购人向中标人支付合同款92%。 中标人要求付款应提交下列单证和文件： （1）付款申请报告 （2）金额为合同金额92%的国家法定发票。 双方签署的《试运行服务报告》 |
| 27 | 履约保证金 | □ 不要求提供 √ 要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10％，本采购项目履约保证金为合同金额5%，提交方式为转账、电汇等非现金方式。履约保证金在3年服务期结束后无未了事项,采购人根据中标人提供的付款申请及相关材料30日内无息退还。 收款人户名：国家税务总局宁德市税务局 开户银行：中国工商银行宁德市蕉城支行 银行账号：1407002609022081571 注：1、以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途（履约保证金）。 2、履约保证金在中标人完全履行合同约定后30天内无息退还。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 1、本项目代理服务费由中标人支付。 2、招标代理服务收费的标准：中标金额100(万元)以下收费费率标准 1.50%，100万-500万按1.20%收取，按差额定率累进法计算。 招标代理服务费账户： 户名：宁德市鑫东项目管理有限公司 开户行：兴业银行宁德分行 账号：137010100100137730 中标人在领取中标通知书时向我司一次性付清。具体收费要求以本条款为准，请投标人投标报价时予以充分考虑。 |
| 29 | 其他规定 | 1、投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件正本一份和副本五份（资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分需单独装订，分册密封投标），电子文件一份，电子光盘需密封并放到技术商务部分，正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖骑缝章或逐页盖章。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册并加盖骑缝章或逐页盖章，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：若未按要求装订或投标文件技术商务部分出现投标报价，视为无效投标。）。 2、投标人须按照本招标文件《投标文件格式》中放置的顺序及内容进行编制，若未按要求进行编制视为无效投标。 3、关于投标文件： （1）招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件副本中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 （2）若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 （3）投标人应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。 （4）关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： 1）在投标文件中，涉及“全称”应使用打字录入方式完成并加盖投标人公章，涉及“投标人代表签字”的内容须以手写签字的方式完成，否则视为投标无效。 2）在投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应加盖投标人鲜红公章，否则投标无效。 3）在投标文件中，若投标人未按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，出现无全称、或投标人代表未签字等情形，视为投标无效。 4）在投标文件中，涉及“提供复印件（含扫描件）或提供打印件（或截图）或提供原件”内容的均须加盖投标人鲜红公章，否则投标无效。 （5）投标人在编制投标文件过程中，须对投标文件内容进行编制页码，否则投标无效。 |

投标人须知正文

一、总则

1. 定义

1.1  “采购人” 是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2  “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4  “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5  “评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6  “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7  “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8  “节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

1.9  “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2. 采购项目预算及最高限价

2.1  本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2  本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

★3. 供应商的资格要求

3.1  供应商应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1  符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.1.2  其他特定资格条件。（详见投标人须知前附表）

3.2  供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2  因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4. 投标费用

4.1  投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5. 授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6. 联合体投标

6.1  本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

★6.2  供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的供应商基本资格条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合投标须知前附表规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7. 项目现场考察

7.1  本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2  供应商应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3  考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4  采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1  本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9. 政策与其他规定

★9.1  产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2  对列入最新一期节能清单（非强制类）、环保清单内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单” 的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.3  供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4  监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

★9.5  采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6  其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10. 招标文件的构成

10.1  招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2  投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2  如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3  澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12. 偏离

12.1  本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★12.2  除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝” “不接受”“无效” “不得” “必须” “应当” 等文字规定或标注“★” 符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13. 一般要求

13.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2  投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3  除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4  供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5  投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14. 投标文件的组成（采购人可根据项目实际情况增加★条款）

14.1  投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1  价格及商务部分：

★（1）投标函（含法定代表人身份证明或授权委托书）

★（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款偏离表

（5）投标保证金

★（6）供应商符合投标人资格条件的证明文件

（7）符合政府采购政策的证明材料

（8）投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

（9）供应商认为需提供的其他资料

14.1.2  技术部分

（1）货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表

（3）投标人售后服务承诺

（4）用于本项目人员简历表

（5）投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

（6）其他资料

★14.2  投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

（1）未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3  在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4  供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

15. 投标报价

15.1  投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2  投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3  投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4  项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16. 投标保证金

16.1  本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

16.2  投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购人或采购代理机构提交投标人须知前附表规定的投标保证金（数额采用四舍五入，计算至元）。投标保证金有效期应与本章投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

16.3  联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4  未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5  中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

16.6  投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

17. 投标有效期

17.1  投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2  特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标文件的签署和规定

18.1  投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本” 或“副本” 的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2  投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

19. 投标文件的密封和标记

19.1  投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2  投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3  投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

19.4  为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表及投标保证金另行封装在同一密封套内，并标明开标一览表及投标保证金字样，投标时单独提交。

20. 投标文件的递交

20.1  投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2  逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1  在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

21.2  修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3  投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4  投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22. 开标

22.1  采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2  开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3  未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4  投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★23. 资格审查

23.1  公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标人存在失信记录的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

23.2  已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24. 评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

25. 评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26. 评标程序

★26.1  投标文件的符合性审查。

26.1.1  评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2  有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2  核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表） 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3  投标文件澄清

26.3.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3  评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4  有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4  同品牌多家投标人处理原则

26.4.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3  非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5  比较与评价

26.5.1  评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★26.5.2  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6  推荐中标候选人名单

26.6.1  采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.6.2  采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27. 确定中标供应商

27.1  采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2  采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

27.3  采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28. 废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29. 保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★30. 禁止行为

30.1  投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2  投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31. 中标信息公告

31.1  中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2  招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32. 中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 履约保证金

33.1  本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2  投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3  中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34. 签订合同

34.1  招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2  中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

34.3  采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4  自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35. 招标代理服务费。

35.1  中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36. 询问、质疑、投诉

36.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

36.2  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.3  供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4  质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.5  投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

37. 发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

（3）中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

（7）其他违反法律法规相关规定的情形。

38. 其他规定。

38.1  投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

39. 未尽事宜

39.1  其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40. 文件解释权

40.1  本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章　评标办法及标准

本项目评标采用综合评分法评标,推荐一名中标候选人。

- 评审因素：

评分的主要因素是：价格、服务水平、履约能力、信誉、业绩对招标文件的响应程度等内容。

各部份评分分值分布如下：

A：价格部份评分           满分30分

B：技术部份评分           满分61分

C：商务部份评分           满分9分

各评委评分B、C算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合评分：A＋B＋C

| 评议标准 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价评分 | 30 | 满足招标文件要求，取所有报价单位的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列方法计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
|  |  |  | 注：1.报价得分精确到小数点后两位；无效投标的报价不计入价格分值的计算。 2. 采购人不接受投标人的恶意低价竞争。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分（9分） | 投标人资质 | 6 | 1、投标人具有有效期内质量管理体系ISO9001系列认证证书得1分，没有不得分 ； (以上证书或相关证明文件，须提供复印件并加盖投标人公章) |
|  |  |  | 2、投标人具有有效期内信息安全管理体系认证证书ISO27001的得1分，没有不得分； (以上证书或相关证明文件，须提供复印件并加盖投标人公章) |
|  |  |  | 3、投标人具有有效期内ISO14001环境管理体系认证证书的得1分，没有不得分； （以上证书或相关证明文件，须提供复印件并加盖投标人公章) |
|  |  |  | 4、投标人具有有效期内ITSS信息技术服务运行维护标准三级及以上证书的得1分，没有不得分。 (以上证书或相关证明文件，须提供复印件并加盖投标人公章) |
|  |  |  | 5、投标人具有有效期内信息系统安全集成服务资质三级及以上证书的得1分，没有不得分； (以上证书或相关证明文件，须提供复印件并加盖投标人公章) |
|  |  |  | 6、投标人具有有效期内CMMI3及以上认证资质的得1分，没有不得分； (以上证书或相关证明文件，须提供复印件并加盖投标人公章) |
|  | 业绩证明 | 3 | 2017年1月1日以来（以合同签订日期为准）提供与本项目类似信息化集成案例，提供1个得1分，最多得3分。提供的证明材料均不得涂改遮挡，如有因与该案例甲方签有保密协议而确需遮挡关键信息的情况，须同时提交该项目保密协议复印件，否则不予认定加分。 |
|  |  |  | （1）合同复印件，包括：合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单。 |
|  |  |  | （2）中标通知书。 |
|  |  |  | （3）用户出具的成功履行合同的相关证明材料。 |
|  |  |  | （4）第（2）、（3）项可提供任意一项 |
| 技术部分（61分） | 产品技术 性能 | 42 | 满足技术需求文件中货物（或服务）产品技术指标的全部技术指标得满分。★表示核心指标，不满足将导致投标无效；▲表示关键指标，不满足一项扣3分，扣完为止；#代表重要指标，不满足一项将导致扣2分，扣完为止；无标识则表示一般指标项，不满足一项将导致扣1分，扣完为止。 |
|  | 现场演示(投标人自带电脑及相关软硬件设备，按签到顺序进入现场演示，时间20分钟以内，未演示的投标人此项为0分)） | 13 | 1、稽查视频指挥系统演示：投标人应通过现场软件演示，展现稽查视频指挥系统的全景展示、部署会商、询问指挥功能；满足全部功能得3分，不满足一项功能扣1分，扣完为止； 仅通过PPT形式不得分； |
|  |  |  | 2、稽查视频指挥系统演示：投标人应通过现场软件演示，展现稽查视频指挥系统的单兵指挥、远程审理功能；满足全部功能得2分，不满足一项功能扣1分，扣完为止； 仅通过PPT形式不得分； |
|  |  |  | 3、稽查视频指挥系统演示：投标人应通过现场软件演示，展现稽查视频指挥系统的资源管理、历史行动功能；满足全部功能得2分，不满足一项功能扣1分，扣完为止； 仅通过PPT形式不得分； |
|  |  |  | 4、通过投标人提供的稽查执法软件套装（便携式取证设备）采集工具， 采集 采购人提供的企业电子记账环境财务数据，导入采购人原有的查账软件中，并展示相关数据信息。满足全部要求的得3分，不能导入不得分。 |
|  |  |  | 5、税务查账软件功能演示：投标人须将采购人提供的历史案件数据（财务数据、案件备份数据），导入投标人提供的税务查账软件中，并展示相关数据信息，满分3分，不能导入不得分； 仅通过PPT形式不得分； |
|  | 集成级联 技术方案 | 3 | 根据投标人提供具体软硬件集成级联方案评分。 客户需求理解透彻、集成级联方案明确清晰，提供支持力度大，可操作性强，得3分；客户需求理解较透彻、集成级联方案较明确清晰，提供支持力度较大，可操作性较强，得2分；客户需求理解一般、集成级联方案一般，提供支持力度一般，可操作性一般，得1分。 没有不得分。 |
|  | 服务 方案 | 3 | 根据投标人提供具体售后服务方案评分。 售后服务方案清晰完善、响应时间及时、应急措施合理，得3分； 售后服务方案较清晰完善、响应时间较及时、应急措施较合理，，得2分； 售后服务方案一般、响应时间一般、应急措施一般，得1分； |

（2）符合性审查相关要求详见投标人须知26.1。

（3）核价原则详见投标人须知26.2。

（4）价格扣除原则：

①节能产品（视具体项目适用）：供应商所投产品中，如有符合政策的节能产品的，对节能产品在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除或在评审时予以加分。供应商须在投标文件中同时提供有效期内的节能产品证书及最新一期的节能产品政府采购清单的复印件（均需要加盖供应商公章），否则在评审时将不给予价格扣除或加分。

②环境标志产品（视具体项目适用）：供应商所投产品中，如有符合政策的环境标志产品的，对环境标志产品在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除或在评审时予以加分。供应商须在投标文件中同时提供有效期内的环境标志产品证书及最新一期的环境标志产品政府采购清单的复印件（均需要加盖供应商公章），否则在评审时将不给予价格扣除或加分。

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（PF×A1，按照满分计）和技术项（PT×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（PF×A1，按照满分计）和技术项（PT×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（PF×A1，按照满分计）和技术项（PT×A2，按照满分计）8%的加分。(A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重，PF指价格项评审因素得分、PT指技术项评审因素得分）

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

③对小型或微型企业以及监狱企业，在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除。供应商须在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见“第五章　投标文件格式”） 及其要求的证明文件，监狱企业须在投标文件中提供相关证明文件，否则在评审时将不给予价格扣除。

供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体（若项目允许联合体报价响应的情况下），且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30％以上的，对联合体报价给予扣除。

小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划型标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 拟签订的协议和合同文本

____________项目

###### 合　　同

合同编号：____________________

甲　　方：____________________(采购人名称)

乙　　方：____________________(供应商名称)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，____________(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过______采购(采购方式)确定______(供应商名称)(以下简称：“乙方”)为______项目(项目名称)的______供应商。甲乙双方同意签署《______项目(项目名称)合同》(合同编号：______，以下简称：“合同”)。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；

(2)报价表；

(3)投标(响应)文件技术部分；

(4)其他。

2.合同标的(根据实际情况填写)

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 具体服务承诺(包含但不限于服务内容、范围和基本要求) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项 |  |
| … |  |  |  |

3.合同金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。本合同项下所有服务的全部税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

4.合同签订地

根据实际情况填写

5.合同生效

本合同一式______份，经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：(采购人名称)　　　　　　　　	　乙方：(供应商名称)

法定代表人或其授权代表签字(签章): 	法定代表人或其授权代表签字(签章)：

盖章：							盖章：

日期：______年____月____日		日期：______年____月____日

一、合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额： |
| 5 | 服务时间、地点： |
| 6 | 服务履行期： |
| 7 | 验收方式及标准： |
| 8 | 付款方式： |
| 9 | 履约保证金及其返还： |
| 10 | □违约金约定： □损失赔偿约定： |
| 11 | 误期赔偿费约定：如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。 |
| 12 | 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。 |
| 13 | 合同纠纷的解决方式： 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)： □提请______仲裁委员会按照仲裁程序在______(仲裁地)仲裁 □向人民法院提起诉讼 |

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指采购人。

1.2　“乙方”是指中标/成交供应商。

1.3　“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4　“服务”是指乙方按照招标(采购)、投标(响应)文件要求，向采购人提供的技术支持服务。

1.5　“项目现场”是指甲方指定的最终服务地点。

1.6　“天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2.服务标准

2.1　乙方为甲方交付的服务应符合招标(采购)文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.服务

3.1　乙方应按照合同的规定，提供下列服务甲方提供符合要求的服务。

4.知识产权

4.1　乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。因侵害他人知识产权而产生的法律责任，全部由供应商承担。

4.2　甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

5.保密条款

5.1　甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2　乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

(1)应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

(2)未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

(3)未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式(如E－mail)携带出甲方场所；

(4)未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

(5)甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3　保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4　甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6.服务质量保证

6.1　乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

6.2　乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

6.3　如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

7.履约保证金

7.1　乙方应在签署合同前，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

7.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同条款前附表。

7.3　如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

7.4　乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.服务时间、地点与验收

8.1　服务地点：合同条款前附表指定地点。

8.2　服务时间：合同条款前附表指定时间。

8.3　甲方应在乙方完成相关服务工作后及时对服务质量、技术指标、服务成果进行验收。

9.违约责任

9.1　服务缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的服务不符合本合同约定以及招标文件、投标文件关于服务的要求和承诺，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意将服务款项目退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的服务，乙方应负担新购买类似服务所超出的费用。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

9.2　迟延履约的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

(3)除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，且没有在甲方同意的延长的期限内进行补救时，甲方有权从服务款、履约保证金中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。

(4)如果乙方延迟履约超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未履约类似的服务，乙方应负担购买类似服务所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.3　未履行合同义务的违约责任

(1)守约方有权终止全部或部分合同。

(2)没收全额履约保证金。

(3)由违约一方支付违约金，违约金标准见合同条款前附表(各单位可根据实际情况自行约定)。

(4)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

10.不可抗力

10.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

10.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

11.合同纠纷的解决方式

11.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.4　诉讼应由服务所在地人民法院管辖。诉讼费除人民法院另有判决外应由败诉方负担。

11.5　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

12.合同修改或变更

12.1　如无重大变故，甲方双方不得擅自变更合同。

12.2　如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

12.3　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

13.合同中止

13.1合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

14.违约终止合同

14.1　若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

14.1.1　如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

14.1.2　因乙方技术人员自身技术能力、经验不足等原因造成甲方硬件设备、应用系统发生重大紧急故障或应用系统数据丢失，带来重大影响和损失的；

14.1.3　乙方对甲方硬件设备、应用系统重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障，恢复系统正常运行的；

14.1.4　不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的；

14.1.5　在合同规定的每个服务年度(12个自然月)内，在运行维护支持服务过程中，出现2次经甲乙双方确认的违规操作的。

14.2　如果甲方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.破产终止合同

15.1　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

15.2　该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16.其他情况的终止合同

16.1　若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.2　乙方在执行合同的过程中发生重大事故，对履行合同有直接影响的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.3　甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无须继续履行的，可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.合同转让和分包

17.1　乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

17.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

18.适用法律

18.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

19.合同语言

19.1　本合同语言为中文。

19.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

20.合同生效

20.1　本合同应在双方签字盖章和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

21.合同效力

21.1　除本合同和甲乙双方书面签署的补充协议外，其他任何形式的双方约定和往来函件均不具有合同效力，对本项目无约束。

22.检查和审计

22.1在本合同的履行过程中，甲方有权对乙方的合同履约情况进行阶段性检查，并对乙方投标时提供的相关资料进行复核。

22.2　在本合同的履行过程中，如果甲乙双方发生争议或者乙方没有按照合同约定履行义务，乙方应允许甲方检查乙方与实施本合同有关的账户和记录，并由甲方指定的审计人员对其进行审计。

第五章　投标文件组成

第一部分　资格及资信证明部分

一、投标函（格式附后）

附件1-1  法定代表人身份证明复印件（法定代表人参加投标）

附件1-2  法定代表人授权书（授权代表参加投标）

附件1-3  授权委托书（格式二）（适用于自然人委托投标）

二、公章授权书（如有）

三、供应商的资格证明材料

（一）供应商基本情况表（附件3-1）

（二）参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件3-2-1  法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件3-2-2  法人或者其他组织的税务登记证副本复印件（按规定可不进行税务登记的不提供，若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）；

附件3-2-3  投标人上年度财务状况报告复印件（如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告）

附件3-2-4  依法缴纳税收的相关材料；

附件3-2-5  依法缴纳社会保障资金的相关材料

附件3-2-6  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

附件3-2-7  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件3-2-8  无不良信用记录承诺函（招标文件要求由供应商查询信用记录的提供）；

（三）符合投标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料（由采购人或采购代理机构根据项目具体要求填列）

附件3-3  信用记录查询结果

附件3-4  符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料。

（四）联合体协议（格式附后）

四、提供符合政府采购政策的证明材料

附件4-1  中小企业声明函（格式附后）

附件4-2  残疾人福利性单位声明函（格式附后）

附件4-3  “节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规要求的其他证明材料

五、投标人须知前附表要求的其他投标资料

六、供应商认为需提供的其他资料

第二部分　报价部分

一、开标一览表（格式附后）

二、分项价格表（格式附后）

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

五、供应商认为需提供的其他资料

第三部分　技术商务部分

一、货物说明一览表、服务方案、实施方案及技术方案

二、技术响应与偏离表

三、商务条款偏离表

四、投标人售后服务承诺

五、用于本项目人员简历表

六、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

七、其他资料

政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年     月     日

一、投标函

投　标　函

致              （采购人或采购代理机构）：

根据             （项目名称）（项目编号：            ）的投标邀请，             （姓名、职务）代表投标人              （投标人名称、地址）参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1. 同意在本项目招标文件中规定的开标日起       天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2. 具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4. 提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本       份，副本       份，电子文档       份，开标一览表（投标报价表、投标保证金）       份。

5. 已详细审阅全部招标文件（包括招标文件澄清函），理解投标人须知的所有条款。

6. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8. 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10. 愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11. 我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13. 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1-1：法定代表人身份证明复印件（法定代表人参加投标）

附件1-2：法定代表人授权书（授权代表参加投标）

附件1-3：授权委托书（自然人提供）

投标人名称：                投标人公章：

投标人地址：                邮编：

电话：                传真：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

附件1-1  　法定代表人身份证明复印件（法定代表人参加投标的）

附件1-2　法定代表人授权委托书（授权代表参加投标的）

法定代表人授权委托书（格式一） （适用于法人投标）

（投标人名称）的法定代表人                 （姓名、职务）授权               （投标人代表姓名、职务） 为本公司的投标人代表，就               （项目名称）投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年      月      日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1-3

授权委托书（格式二） （适用于自然人投标）

致：                 （采购人或采购代理机构）

我           （姓名）系自然人，现授权委托             （姓名）以本人名义参加                 （项目名称） 的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　 日起至　　　年　 　月　 　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

二、公章授权书（若有）

公章授权书（若有）

致：                  （采购人或采购代理机构）：

（供应商名称）        　　　，中华人民共和国合法企业，法定地址：                    。在参与　　      　（项目名称）（项目编号） 　  　　投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的投标文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：　　　　　　　（盖章）

公司公章：　　　　（盖章）

供应商法定代表人：　　　（签字或盖章）

日期：　　　年　　月　　日

三、投标人具备投标资格的证明文件

附件3-1

供应商基本情况表

供应商：（公章）

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 总员工人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

附件3-2-1

法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年      月      日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-2-2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件（按规定可不进行税务登记的不提供，若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

（示例略）

附件3-2-3

财务状况报告

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

备注：：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-2-4

依法缴纳税收的相关证明

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-2-5

依法缴纳社会保障资金的相关证明

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-2-6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料）

场地证明材料（示例略）

用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近 年承担项目情况 |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-2-7

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-2-8

无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）

致                 （采购人或采购代理机构）：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1. 被人民法院列入失信被执行人；

2. 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3. 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-3

信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果      （填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果    （填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

备注：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-4　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料（由采购

人或采购代理机构根据项目具体要求填列）

（示例略）

附件3-5

联合体协议

致                   （采购人或采购代理机构）：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加                  （项目名称、项目编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、               （某成员单位名称）为                       （联合体名称） 牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                       。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式        份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

成员名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年      月      日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、提供符合政府采购政策的证明材料

附件4-1

中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号） 的规定，本单位为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为              （请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本单位参加              单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

备注：1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）相关规定。

2. 授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件4-2

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不    包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

企业名称（公章）：

日期：

附件4-3　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

（示例略）

说明：

1. 供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》内产品，应同时提供有效期内的节能产品证书及最新一期的节能产品政府采购清单首页及产品所在页的复印件（均需要加盖供应商公章）；

2. 供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》内产品，应同时提供有效期内的环境标志产品证书及最新一期的环境标志产品政府采购清单首页及产品所在页的复印件（均需要加盖供应商公章）；

3. 供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

4. 未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

五、投标人须知前附表要求的其他资格证明材料

（示例略）

六、供应商认为需提供的其他资料

（示例略）

政府采购投标文件

（报价部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年     月     日

一、开标一览表

开标一览表

（服务类项目适用）

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 |  |
| 2 | 报价 | 大写：人民币 元 小写：¥ |
| 3 | 服务期 |  |
| 4 | … |  |
|  | 备注 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年        月        日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

二、分项价格表

分项价格表

（服务类项目适用）

项目名称：                                                    项目编号：

包号：                                                        金额单位：元

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注 （收费依据、收费标准等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 总计 | 大写：人民币 元 小写：¥ |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

（一）优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

附件3-1-1

优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：                                                金额单位：元

|  |  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
|  | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； |
|  | b.合同包投标总价（报价总金额）： ； |
|  | c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

备注：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“附件3-1-2 优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-1-2优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

（示例略）

（二）小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

附件3-2-1

小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：                                                金额单位：元

|  |  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
|  | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

备注：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“附件3-2-2 中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“3-2-3 小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-2-2

中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为        （填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为       （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的     （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的         （填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他          （填写“中型/小型/微型”）企业制造的        （填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的           （填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的          （填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件3-2-3

小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

（示例略）

备注：

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件3-3

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的      （填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的          （填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的            （填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的           （填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的         （填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

（一）优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

附件4-1-1

优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：                                                金额单位：元

|  |  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
|  | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； |
|  | b.合同包投标总价（报价总金额）： ； |
|  | c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

备注：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“附件4-1-2 优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件4-1-2

优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

（示例略）

五、供应商认为需提供的其他资料

（示例略）

政府采购投标文件

（技术商务部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年     月     日

一、货物说明一览表、服务方案、实施方案及技术方案

货物说明一览表

项目名称：                                                        项目编号：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 主要技术参数和技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

服务方案说明

服务类项目供应商应根据第六章规定在此项下编写服务方案说明。服务方案说明包括但不限于：

（1）服务目标、范围和任务；

（2）服务方案；

（3）服务团队组织安排计划；

（4）工作流程；

（5）进度计划及保证措施；

（6）质量保证措施；

（7）合理化建议；

（8）其他。

实施方案

（示例略）

技术方案

（示例略）

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：                                                        项目编号：

包号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、商务条款响应与偏离表

商务条款响应与偏离表

项目名称：                                                      项目编号：

包号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年        月       日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、投标人售后服务承诺

（示例略）

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

（示例略）

备注：提供第二章“投标人须知前附表” 和第六章“项目需求” 规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件。

六、其他资料

（示例略）

第二部分　技术部分

第六章　项目采购需求

一、项目概况（采购标的）

国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统(信息化集成及配套)建设项目。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）项目背景

根据税总办发[2019]64号文的指导精神， 各级税务机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记相关批示要求，落实税务总局党委高质量推进税收现代化建设部署，加强稽查信息化应用，建设基于金税三期工程、贯通上下三级、联结执法场所和设备的税务稽查指挥管理应用系统，严格遵循税收信息化建设总体规划，充分利用现有稽查信息化基础，集成建设“一个应用系统”，逐步建成“四个执法场所”，全面装备“一个办案工具包”，分步实施、压茬推进，到2020年底前基本建成“1+4+1”稽查指挥管理信息化体系，推动稽查执法向“移动稽查”“数字稽查”“智慧稽查”跃升。

为进一步推动税务稽查、应对、调度、指挥以及其他管理工作的集成、融合，充分展示税务系统稽查管理的整体成效，全面掌握稽查管理的各个环节、各个方面的进展情况，远程指导关键任务的实施特别是重大稽查案件现场执法，发挥稽查案件在任务调度、跨区域稽查管理方面的支撑作用，做好稽查视频指挥系统的建设工作具有重要的现实意义，是应对数字经济带来的税收挑战的紧迫需求，是持续实施税收征管发展的客观需要。

建设“指挥会商室”、“稽查询问室”、“案件查账室”、“检举接待室”，实现税务总局、省局、市局、县（区）局的互联互通，建立“统一指挥、全员参与、虚实结合、上下联动、层级管理、分别办理”的大稽查综合执法模式。

（二）现状分析

国家税务总局宁德市税务局稽查局及跨区域稽查局响应福建省税务局号召，结合自身实际情况，为节约国家资金，在满足“1+4+1”稽查指挥管理信息化体系的功能需求的前提下，启动稽查视频指挥系统信息化项目建设。主要建设内容包含：指挥会商室、稽查询问室、案件查账室、检举接待室及办案工具包的软硬件设备集成，最终实现向上级联国家税务总局福建省税务局稽查视频指挥系统，向下指挥管理国家税务总局宁德市税务局稽查局辖区内的部署会商、询问指挥、单兵指挥、远程审理等等。

（三）需求分析

（1）项目总体需求

1.招标内容包括所涉及的软硬件设备及相关服务，实施范围包括本项目中系统的软硬件产品和集成实施服务。

2.投标人应根据集成级联软硬件设备服务和产品的招标内容要求，理解并制定针对本项目所有内容应答。包括但不限于服务内容和实施方案，以及所需的产品类型和数量、实现所需服务内容和产品系统功能所需的相关软件数量等。

3.投标人应充分估计相关工作的复杂性，对采购人的需求目标予以充分理解和全力贯彻，投标人应满足采购人信息系统安全要求。对于软硬件实施过程中可能存在的不可预计的费用支出，投标人报价时应充分考虑，采购人在实施时将不再另行支付费用。

4.本项目须与国家税务总局福建省税务局税务稽查视频指挥系统进行级联，并与本项目所涉及的软硬件集成连通，后期能够实现软硬件对接。并完成软硬件部署及测试联调，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。

★如本项目软硬件不能与国家税务总局福建省税务局“税务稽查视频指挥系统”级联(级联是指顺畅连接、信息互通并稳定运行)，采购人有权终止合同，中标人应当全额退款，并追究相关责任。

（2）项目具体需求

1.业务需求：采购指挥会商室、稽查询问室、案件查账室、检举接待室设备及软件，以及相关软硬件设备集成级联服务。

2.技术参数要求：详见（八）采购标的的数量及技术参数指标中《采购一览表》和《产品规格参数表》。

（四）设计原则

本项目在建设稽查视频指挥系统时,应本着技术先进、系统实用、结构合理、产品主流、低成本、低维护量作为基本原则，进行稽查视频指挥系统整体设计。满足采购人向上与总局、省局、向下与跨区局的交流互动需求。同时实现稽查视频指挥系统的多功能用途，以科学的设计来满足实际的业务需求，投标人在投标技术部分中须详细阐述设计原则。

（五）项目概述

5.1	总体描述

本项目主要由以下5部分组成，稽查视频指挥系统级联开发、指挥会商室、稽查询问室、案件查账室及检举接待室。

5.2	稽查视频指挥系统需求

5.2.1稽查视频指挥系统级联需求

需与国家税务总局福建省税务局税务稽查视频指挥系统进行级联，向上接收省局的部署安排等，同时支持本市范围内的部署会商、询问指挥、单兵指挥、远程审理等，须包括全景展示、部署会商、询问指挥、单兵指挥、远程审理、资源管理、历史行动七个模块。须第二稽查局、第三稽查局与市局在部署会商模块的级联对接。

5.2.2稽查视频指挥系统集成需求

稽查视频指挥系统须与指挥会商室、稽查询问室、案件查账室、检举接待室的音视频设备等进行集成，本平台可对上述场所的音视频设备进行远程调用，实现互联互通。

5.2.3功能需求

5.2.3.1全景展示

（1）统计分布情况：展示指挥会商室、稽查询问室、稽查查账室、检举接待室、基础工具包、拓展工具包的统计情况及分布情况；

（2）询问指挥情况：展示在线的询问室数量和总使用时长；

（3）部署会商情况：展示部署会商的实时会议数量、累计时长（小时）、累计会议数量情况；

（4）审理案件情况：展示待审理案件、在审理案件和已审理案件的案件情况；

（5）资源管理情况：展示硬件资源的情况，如CPU温度、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率等资源占比情况。

5.2.3.2部署会商

部署会商模块为本项目建设的核心功能之一，应根据不同的会商场景，提供合理的解决方案保证系统的正常运行，它可实现市局稽查局与总局、省局、跨区局稽查局间的远程视频部署、会商功能，适用于上下级间稽查任务（计划）下达、稽查选案计划会商、案情研判、稽查业务培训、稽查工作情况的汇报以及同级稽查局之间案情分析、协查沟通等工作。

市局建设的部署会商需要和省局的稽查视频指挥系统进行直连，达到总局、省局、市局、跨区局四级联动的部署会商功能。

5.2.3.2.1会议管理

（1）应支持添加/删除会场，设置会场配置、时间等，可以主动召集会场，也可以设定会议接入号，会场通过接入号接入。

（2）设置主副会场，发言人。

（3）查看匿名会场入会情况，选择会场观看对象，查看活动会场详细信息，查看会场能力，查看会场网络数据，显示会场快照，显示自动级联会场。

（4）打开/关闭扬声器和麦克风，打开/关闭所有扬声器和麦克风。

（5）录制会场视频。

5.2.3.2.2视频会议

（1）主叫呼集

应支持会场操控人员仅使用遥控器便可直接呼叫对方的号码（或从电话本选择呼叫），无需其他人协助，可以在任意一个终端会场，自主召集会议，不需要系统管理员协助。

（2）匿名会议（电话会议模式）

系统应支持匿名会议，系统预先定义匿名会议后，终端会场可通过呼叫接入号码、会议ID和密码入会。

（3）特服号入会

如果采用上述方式召集会议后，某个终端会场未能按时入会，可通过拨打设置的特服号及时入会。

（4）音视频查看

支持观看选择会场的音视频，并能够会议控制。

1.呼叫、挂断、一键呼叫。

2.设置/取消定时广播，开始/暂停定时广播。

3.画面切换，调整画面角度、缩放倍率、多画面组合等。

5.2.3.2.3会议注册

该模块用于在稽查视频指挥系统添加的会场中的音视频终端设备或软终端注册进会议管理系统中，注册成功的设备用于以后召开会议使用。

5.2.3.2.4会议模板

需支持在系统中能预定义一组会议参数，并为会议选择与会会场，预定义后的会议模板保存在系统中，以便随时调用，提升会议召开的效率。

5.2.3.3询问指挥

一是了解询问进度及情况，必要时询问指挥人可通过耳机对前台主询问人予以业务支持和提醒，为询问现场提供专家咨询、税收政策、询问策略的支持。从而突破询问障碍，掌控询问进程。二是可对询问进行全程实时录音录像，在询问结束后同步刻录光盘予以保存，并可用做视频证据。

5.2.3.3.1询问指挥

询问指挥是为指挥监控端使用，可随时监控调出某个地方询问室的询问情况，列出询问室视频画面以及税务人员与企业人员的笔录内容，可为税务人员实时提供有利于询问的问题信息，进行指导；也可以为大型跨省跨地区案件询问进行统一监控调配，为各地询问室的税务人员随时提供最新信息。

5.2.3.3.2询问登记

询问登记应该支持税务人员对某企业人员询问进行相关备案登记，录入被询问企业人员信息，询问日期，纳税人信息（案件信息），同时根据询问室使用情况，进行预约，避免询问室使用交叉混乱。

5.2.3.3.3询问预案

税务人员询问告知完企业人员后，税务人员可在询问之前做一份询问预案（提纲），方便与企业人员询问时能快速准确了解的内容。

制作预案时，系统应能支持税务人员可提前预选择好一些常用的问题和提前制定好要询问的问题，制作期间可为税务人员提供征管数据、各环节报告、历史询问的记录为税务人员尽快更有效的找出问题所在，或者后期在询问期间可以拿出上列数据作为询问依据。

5.2.3.3.4询问笔录

	电子笔录功能

系统需具有电子笔录功能，开始谈话后，谈话人员可通过谈话终端直接进行笔录录入，全电子化的办公，可实现无纸化作业，询问部门通过该笔录系统可提高询问效率、节约询问时间，固定关键证据等。

	刻录业务功能

需具备现场实时刻录，询问开始后，将光盘放入询问主机的第一个光驱，将会自动进行刻录。

5.2.3.3.5笔录模板

为了方便于不同稽查环节的税务人员所使用，笔录模板需支持提前预置好要打印的Word格式模板。设置好替换参数：询问时间、询问地点、被询问人信息、笔录内容等。

5.2.3.3.6常见问题

询问过程中税务人员会有很多常用的问题提问不同的企业人员，为了减少税务人员在询问过程重复反复的录入问题需要增加常见问题设置模块。设定不同的分类，把不同类型的问题归集到对应的分类下。

5.2.3.3.7历史询问

历史询问需实现以案件为单位对案件包含的纳税人、被询问人的询问历史进行统计及查看，支持预览、下载询问笔录对应的附件，历史查看包括询问时主持人和记录人所提问题的查看，同时支持询问视频的回放，以及双向绑定功能，并提供了询问视频下载的功能。

5.2.3.3.8问题模板

为减少税务人员每次在笔录提问时重复记录相同内容，需支持制作一些通用问题，减少税务人员重复记录相同问题。

5.2.3.3.9案例学习

将笔录过程中做得比较优秀的笔录作为案例，供业务人员参考学习的需求模块，用户可以对加入案例学习的笔录进行相关笔录文件的预览和下载，可以查看笔录过程中记录的视频资料。

5.2.3.3.10数据统计

数据统计功能需要实现设备调用故障率的展示，支持上级可以看到下级机构设备使用故障率的情况。

5.2.3.4远程审理

整合稽查视频指挥系统远程审理功能。依托税务内网，可以组织多地专家，对重大税收违法案件进行多人远程在线会审或集体审理，实时共享审理过程。应能实现多种稽查执法文书分类上传、查找等功能；可实现以案件为中心，将执法文书与采集电子证据资料相关联；提供执法文书和资料在线审阅、批注、共享功能；提供资料自动归档功能。

5.2.3.4.1审理组卷

应能支持上传案件相关文书扫描件及电子证据。

5.2.3.4.2在线审理

应能实现对会审案件中的执法文书和资料进行在线审阅、添加或删除批注，实现文书、审阅等信息实时更新共享。

5.2.3.4.3案卷归档

需支持对多种稽查执法文书、资料进行管理，可上传、查找文书，将执法文书与采集电子证据资料相关联，并支持自动归档功能。

5.2.3.4.4案卷调阅

调阅人获得授权后，根据授权码查阅案卷的内容。

5.2.3.5单兵指挥

需整合税务稽查视频指挥系统实时联网调度指挥系统功能。依托无线4G网络，运用各类专业电子设备，全面实现调查取证的信息化和指挥、支持的视频化，全省域、全时间为检查人员远程提供全方位支持，提升稽查远程指挥、远程执法能力，打破地域距离对稽查执法工作的限制。尤其在税务稽查专案行动中，需要实现重要税务案件现场检查的实时指挥和决策指导。

5.2.3.5.1实时对讲

应实现人员布控、应急指挥、集群对讲。

5.2.3.5.2系统级联

各地单兵设备在本市系统设备注册时，省局与各地市指挥中心平台设备应支持级联功能，以达到省局指挥中心可以连接上部署范围内任一单兵设备。省局与各单位指挥中心平台设备也应支持直连到总局风险应对指挥中心，使总局可以统一指挥办案过程。

5.2.3.5.3图像与定位

图像与定位应能支持指挥中心相关人员根据GIS地图，了解所有外出设备及一线执法人员的详细信息，通过不同色号标注设备在线情况。对在线的设备进行实时定位与取消跟踪。同时需实现对地图的移动、放大、测量距离、测量面积、坐标拾取、区域列表、刷新等功能。

5.2.3.5.4快速定位

快速定位应能根据税务单位名称快速定位该单位当前及最近几分钟内在线的设备、所在区域等信息。

5.2.3.5.5实时定位与取消跟踪

本模块需支持根据税务执法人员名称实时定位该税务执法人员所在位置。选择取消跟踪，则该税务执法人员将不在地图上显示位置。

5.2.3.5.6视频直播

视频直播需实现在线直播执法车辆、执法人员现场画面。直播可同时支持一画面、四画面、九画面直播。

5.2.3.5.7在线对话

在线对话需实现对正在视频直播的在线设备，应支持与税务执法人员进行在线对话。执法记录仪之间也可以进行在线对话。

5.2.3.5.8历史轨迹

通过终端设备的GPS功能，采集记录仪终端设备的位置点。将采集记录的位置点还原，在地图上显示终端设备历史轨迹。在人员列表双击该人员可执行定位查询，地图会切换到该人员的地理位置区域的地图，可以查看终端详细信息。

5.2.3.5.9远程控制

支持系统向所有终端推送消息和图片；平台可查看发送所有消息，以保证管理系统的安全性和事后可追溯性。指挥中心可以实时调阅各级平台的指挥情况。在一些特殊情况下，例如税务稽查专案行动中，各税务局指挥中心经过省局授权，可以通过4G专网远程登录省局平台。

5.2.3.5.10	实时人员

实时人员功能需实现以下功能：

通过手持设备、执法记录仪上报的GPS位置信息定位人员实时位置，并可通过系统直接呼叫手机或调用执法记录仪实时视频；实现通过平台直接呼叫人员的联系电话；实现人员实况功能，在地图上显示人员的实时位置，并画出相应的移动轨迹，同时根据人员所处的位置信息，实时调阅执法记录仪实时视频信息。

5.2.3.5.11历史资料

与文件存储器对接情况下，平台应支持对视频、音频、照片等数据查询。

5.2.3.5.12平台告警

平台应支持SOS报警并一键视频连通平台、终端低电量告警、终端关机告警等。

5.2.3.6资源管理

资源管理模块需实现以下功能：

数据采集取证设备、便携式取证设备、取证分析工作站三类硬件设备采集的企业套账、文档资料等至服务器上传功能，同时提供查看、归类统计等功能。

需实现对系统中部署会商、询问指挥、单兵指挥等模块所录制或存储的视频、音频、图片、短消息、数据文件以及远程审理模块采集的执法电子文书等资源,进行分权限查询、下载、回放等管理。

5.2.3.6.1查阅管理

该模块应支持查询所有上传文件的记录信息，可以根据不同的条件筛选符合条件的记录

5.2.3.6.2文件上传

数据上传应支持手动把视频、音频、图片、电子文书、文件类型、采集的数据等上传到服务器上。

5.2.3.6.3数据搜索

资源管理应能根据相关条件等进行查询，有高级搜索和列表模式按钮，我方用户可以根据自己需要选择相应的功能进行查询或者根据用户的习惯选择查看的模式，默认的查询条件是单位。

5.2.3.6.4文件查看

用户可根据自己的习惯选择查看数据的模式，点击按钮可以切换到图表模式，默认以列表模式显示数据。

5.2.3.6.5文件下载

应支持可以下载视频、音频或图片。

5.2.3.6.6文件回放

应支持对视频进行播放，播放中可进行快放/慢放、截图功能、全屏播放循环播放功能、复制链接、播放下一个文件、播放上一个文件、下载此文件等。

5.2.3.7历史行动

历史行动对以往的处理过程和经验有着非常重要的参考和警示作用。可实现历史部署会商的会商场景播放、约谈画面播放、远程审理会商播放功能，同时提供画面回放，支持静音、闭音、开始、中止、暂停、快进、回退等常用功能；

1）可以以一个完整的历史稽查案件事件引入，查看全环节流程相关信息，这种方式对于完整参照学习来讲非常有意义。

2）也可以以部署会商的会商场景、询问场景、单兵执法记录场景、远程指挥场景以上其一作为专题切入，便于专项研习。

5.2.3.7.1会议历史

可以根据会议名称进行检索查询，迅速定位，在查询的结果界面里会有“行动名称”一列。

5.2.3.7.2询问历史

应支持查询询问历史信息，根据时间、案件编号、设备通道查询历史视频信息。

5.2.3.8级联对接

5.2.3.8.1部署会商级联

市局建设的部署会商和省局稽查视频指挥系统-部署会商模块进行级联，达到总局、省局、市局、跨区局四级联动的部署会商功能。要求实现上下级、平级会商终端级联、互联可自由组织会议。

5.2.3.8.2询问指挥级联

市局建设的询问指挥和省局稽查视频指挥系统-询问指挥模块进行级联，达到总局、省局、市局、跨区局四级联动的指挥功能。

	总局可实时远程观看省局、市局、跨区局询问情况，并与各单位询问指挥人员互动。

	总局人员可实时远程观看询问情况，并与询问指挥人员互动，向询问指挥人员远程提出询问问题、发送文件给询问人，由主询问人员实施。

	应支持跨节点进行的多室同步询问，统一调配跨节点间的询问室进行同步询问。

5.2.3.8.3单兵指挥级联

要求与省局稽查视频指挥系统-单兵指挥模块级联、执法记录仪级联；总局可以查看省局、市局、跨区局现场执法情况、历史轨迹、人员定位、历史视频等信息；省局也可查看下辖地市局及跨区局现场执法情况、历史轨迹、人员定位、历史视频等信息。

5.3	指挥会商室需求

指挥会商室应支持视频会议召开、大屏展示、扩声输出、中控集成、单兵指挥等。同时指挥会商室可对稽查询问室、案件查账室、检举接待室进行远程指挥调度。纵向贯通上下与省局、国家税务总局宁德市税务局稽查局下属单位互联互通，横向联接左右与兄弟省份单位互联互通。

5.4	稽查询问室需求

询问室应配备高清视听监控设备，可将询问过程全程录音录像，并将询问视频资料同步刻录光盘，同时支持现场询问指挥、远程询问指挥、多室同步询问指挥。应支持对询问实施前中后的案件管理、询问预约、电子笔录、视频管理、报表统计、资料调阅等。

5.5	案件查账室需求

案件查账室应支持税务稽查人员运用采购的专业设备对调取的纳税人、扣缴义务人的电子和纸质涉税资料开展数据分析、疑点确认、证据固定等一系列税务检查工作。

5.6	检举接待室需求

应支持对检举人和检举接待人活动过程进行全程录音录像并进行音视频存储管理，同时支持对突发事件的一键报警，同时应满足指挥会商室指挥人员对检举接待室的远程指挥、协同、指令发送等。

（六）	服务要求

（1）投标人售后服务标准

1.投标人承诺所有产品硬件三年免费保修、所有硬件内置的软件三年免费保修升级、电话报修后，投标人需在24小时内上门服务、48小时内排除故障。如遇投标人无法解决的问题，投标人需协调原厂商提供原厂保修服务。如需替换设备或零件，配置不得低于原有配置。其中，所有硬件内置的定制软件、配套管理软件及附带软件提供采购人永久免费使用权。

2.投标人承诺在免费服务期内，需对本项目所涉及的软、硬件进行免费升级、维护、排障，保证系统运行正常。

（2）培训标准

应采购人要求由中标人免费提供1次针对该项目的实操培训课程。培训师资的交通、住宿等师资费用均由中标人承担。

（3）信息安全要求

内部专网按照《税务信息系统安全等级保护定级工作指南》和《信息系统安全保护等级定级指南》GB/T22240-2008标准进行防护；外部互联网按照《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南》GW0205-2014标准进行防护。

（4）完整性要求

投标人承诺所有提供的软、硬件(如接口设备、线缆、软件、控制器、服务器I/O槽等，包括招标文件中未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套实用系统,如果投标人在中标并签署合同后，在供货或实施时出现软、硬件的任何遗漏，均必须由投标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

（5）保密要求

1.投标人必须承诺，在使用采购人为投标人及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据时，遵循以下规定：

（1）投标人以审慎态度避免泄漏、公开或传播采购人的信息；

（2）在项目执行中对数据的处理方式应事先得到采购人的许可；

（3）未经采购人书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制，不得将信息以任何方式携带出采购人场所；

（4）未经采购人书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

（5）严禁在提交的软件产品中设置远程维护接口和后门程序；

（6）不得进行系统软硬件设备的远程维护；

（7）遵守采购人以书面形式提出的其他保密措施和保密制度规定。

2.投标人应承诺在本项目执行过程中所接触的采购人信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理、音视频内容、政策文件及其他相关信息，负有保密义务。

3.保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

（6）合规要求

投标人必须承诺提供的所有配套软件产品具有在中国境内的正式合法使用权，如产生版权纠纷，全部由中标人负责，产生的相关费用由中标人承担。

（7）其他要求

投标人须以人民币报价，投标总价为投标货物经最终验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括但不限于第三方费用、设备运输、保险、搬迁、安装、调测所需工具、仪表、备件及安装现场环境配套改造（含机柜底座、设备上架的电源线、网络线、线缆、特别的接头、插座、开关、配套软件及与本项目实施相关弱电施工必需的线缆、接口等其他材料）、试运行、标签打印及固定、售后服务、培训、场地清洁和采购人员要求的其他工作所涉及的一切费用（投标人可在投标分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中），报价方式为总包价。在安装调试验收时出现软、硬件的任何遗漏，均由中标人免费负责解决。在质保期结束前所发生的任何设备或功能性遗漏，均必须由中标人免费提供。

驻场技术人员应做好保密工作，并签订保密协议。进入调试现场应关闭手机并且不得携带与调试无关的电子设备；会议活动开始后技术人员在休息室等候，随时做好排障准备。如因调试需求，需要使用电子设备通话，应在采购人监督下进行。

中标人需与本项目所涉及的弱电施工单位密切配合，确保项目顺利完成，弱电项目验收标准遵循《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016实施。

（七）实施要求

（1）项目实施过程控制

一、项目计划管理

中标人须制定行之有效的项目计划管理方案，明确每个项目参与者的工作任务，按照采购人要求建立项目工作月报、周报制度，妥善保存各种工单等项目资料。

二、项目进度管理

中标人必须采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。

三、项目配置管理

中标人应制定项目配置管理计划，设置系统配置管理项，明确交付物版本控制方法等。建立项目配置文件管理库，保存项目实施中的记录性文件等。

四、项目变更管理

中标人应建立项目变更管理办法，指定专人负责项目实施过程中出现的各种变更情况，包括：人力资源变更、技术变更、需求变更等。对于每项变更，都必须按照预先设计好的项目变更流程，提出变更请求，评估变更可能带来的影响，经采购人审批后，才能实施变更。变更工作完成后，需通知所有相关人员，确保项目能够协调一致地进行。

五、项目质量管理

中标人应当按照采购人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。

六、项目风险管理

中标人应针对项目实施的工作要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

七、项目沟通管理

项目实施过程中，中标人须通过建立行之有效的沟通方式，如组织例会、及时汇报等加强与采购人的沟通。

1.中标人须遵守采购人项目管理相关规定，接受采购人项目管理机构和项目负责人的领导，指定负责人与采购人保持沟通和协调。

2.中标人须建立项目例会制度，就项目进展情况、存在的问题、需要协调的主要事项、下一阶段工作计划等与采购人进行适时的沟通协调。

（2）项目实施过程文档管理

中标人需要按照采购人要求，提交相应文档，并保证文档质量。所有文档必须符合采购人文档管理规范。如果在验收的文档中，错误的总字数超过抽样文档总字数的1%，则视为验收失败。

中标人提供的交付物包括但不局限于以下内容：

1.技术文件

硬件设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件、配置相关文档、配件清单以及配套软件技术说明文档。

2安装指南

中标人应当提供所购硬件设备及配套软件的安装指南。

3.实施方案

硬件到货验收实施方案。

4.测试文档

测试方案、测试文档。

5.到货验收文档

验收过程中产生的所有验收报告、明细清单，并汇总成册。

6.其它文档

实施过程中需要归档的其它文档。

注：以上文档可根据具体情况进行调整。

（3）项目实施组织架构

本项目成立由采购人、中标人共同组成的项目管理机构，负责整个项目的实施工作。中标人的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

一、项目人员管理

1.中标人必须在项目过程中，选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加该项目。项目实施人员应与投标文件中所提供的人员名单相符，不经采购人许可随意变更，采购人有权追究中标人责任，并采取相应处罚措施。

2.中标人选派的项目组成员应以专职为主，专职人员在项目实施期间不得兼任与本项目无关的其他工作。

3.中标人应选派专人担任项目经理，项目经理应具有3年以上项目管理经验；

4.项目成员应熟练掌握技术技能，对税务知识有清晰的认识，各项目小组需具备不同的专业人员，项目成员分工应合理。

5.采购人如认为中标人的项目组成员达不到要求，有权要求中标人更换，中标人必须在一周之内调换符合采购人要求的项目组成员。

6.中标人应按阶段提交项目参与人员名单，经采购人确认。中标人应保证项目组成员的稳定性，如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前一个月书面通知采购人，并获得采购人的确认后才能安排调整。

（4）项目实施进度安排

中标人必须响应并承诺下列供货时间、到货地点的要求。

中标人必须在合同生效之日起1个月内将本项目中设备送到采购人指定地点。

中标人必须在合同生效之日起2个月内将本项目中设备安装调试完成，满足系统运行。

（5）项目安装过程安排

本项目实施内容主要包括但不限于硬件安装、软硬件集成测试等内容。

一、安装与集成

中标人必须按照项目技术要求和产品技术操作规范在项目总体要求时间内，完成设备的安装、调试与集成。

二、硬件产品安装要求

合同签订后，中标人应与招标方协商进行设备安装前的现场勘查与确认，提交现场勘查报告。对于不能满足设备安装运行需求的，应提出改造建议。

硬件设备的安装，中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与人员联系表）并与中标人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证设备达到招标文件的要求。

现场安装实施过程中，须由中标人对采购人相关技术人员进行设备安装和基本操作技能的现场培训。现场培训作为设备安装工作流程的一部分及验收必备的条件之一。

三、软硬件设备集成级联要求

软硬件设备集成级联要在招标文件规定的条件下，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能，并满足招标文件的要求。

中标人负责对整个系统的安装配置、维护管理、数据备份等制定详细方案并进行实施，保证设备达到生产环境使用需求的相关集成工作。

在项目集成过程中，中标人应一并提供本项目信息化设备以及与其他相关设备进行互联所需的各种线材、转接头、插线板等辅材，不再单独收取其他费用。

（6）项目验收安排

验收工作由采购人组织实施，由项目单位、中标人共同完成。中标人应配合完成验收工作，提交相关文档，经项目单位确认后进行项目验收。相关要求包括但不限于：

1.中标人应按照采购人要求，如期完成合同规定的各项工作。

2.中标人应按照采购人要求，移交实施过程中的各类文档，并进行产出物的交付。产出物应提供电子和纸质两种介质，内容应清晰完整，并保持版本一致。

3.对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

一、人员安排

采购人将组织成立验收工作组开展验收工作，工作组成员由采购人及其他权威机构组织人员组成，中标人配合完成。

二、验收依据

以本项目合同书、验收前双方确认的补充工作需求书、工单、主要交付物等为依据。

三、硬件到货验收

1.到货验收由中标人和项目单位共同完成，项目单位和中标人按实施计划进行设备到货、点验、开机加电等，测试正常后进行验收。采购人对各节点验收材料汇总后，签署到货验收报告，进入质量保障期。

2.硬件设备到货验收由中标人和项目单位共同完成，项目单位在指定人员收到货后，进行到货签收。

3.硬件设备及配套软件到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，中标人应及时解决。签收单位有拒收和追究赔偿责任的权利。

4.按招标文件要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

5.中标人应在硬件到货验收、测试时提供相关的测试环境及必要的设备和工具，使用的各类支撑工具应保证采购人在全系统合法免费使用，中标人承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。需要委托第三方机构进行测试的，费用由中标人承担。

四、集成级联服务验收

本项目须与国家税务总局福建省税务局税务稽查视频指挥系统实现级联，并与本项目所涉及的软硬件集成连通。须完成系统部署及系统测试联调，实现国家税务总局福建省税务局稽查局税务稽查视频指挥系统相关模块功能，并达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。

五、最终验收

1. 最终验收前，需进行试运行,并确保连续1个月试运行期间系统连续稳定无故障运行。

2. 最终验收:此项目为重要的信息系统项目，最终验收相关工作，由采购人、中标人和相关专家（或第三方权威检测机构）共同参与。

3.中标人保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，实现各应用功能，并满足本项目全部建设要求。

4.中标人应按照采购人要求，移交实施过程中的各类文档，并经过采购人验收签字。

5.中标人应就集成工作，采取文档讲解、会议研讨、培训等方式，完成对采购人的知识转移工作。

6.项目培训安排：

设备安装调试完成，系统进入运行阶段后，中标人应配合采购人积极了解系统的使用情境等。

（八）采购标的的数量及技术参数指标

本项目采购标的为国家税务总局宁德市税务局稽查视频指挥系统(信息化集成主体设备及配套)，采购内容包括所涉及的产品及相关服务，实施范围包括国家税务总局宁德市税务局稽查局稽查视频指挥会商室、稽查询问室、案件查账室、检举接待室的软硬件设备和集成实施服务(含第二稽查局、第三稽查局部署会商模块级联)。具体如下：

采购一览表

| 指挥会商室 |
| --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 稽查视频指挥系统级联开发 | 是 | 1 | 项 |  |
| 2 | 高清视频终端主机 |  | 3 | 台 | 含第二稽查局、第三稽查局各1台 |
| 3 | 会议摄像机 |  | 6 | 台 | 含第二稽查局、第三稽查局各2台 |
| 4 | 会议录播主机 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 三脚架 |  | 3 | 个 | 含第二稽查局、第三稽查局各1个 |
| 6 | 会商显示大屏 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 移动推车 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线传屏宝 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 无线传屏接收器 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 拼接控制器 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字调音台 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 会议系统控制主机 |  | 1 | 只 |  |
| 13 | 桌面式纯发言主席单元 |  | 1 | 只 |  |
| 14 | 桌面式纯发言代表单元 |  | 4 | 台 |  |
| 15 | 鹅颈会议话筒 |  | 1 | 个 |  |
| 16 | 主扩扬声器 |  | 2 | 个 |  |
| 17 | 吸顶补声扬声器 |  | 4 | 个 |  |
| 18 | 主扩功率放大器 |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 吸顶补声功率放大器 |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 网络数字音频处理器 |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 一拖二U段手持真分集 |  | 1 | 套 |  |
| 22 | 参会席桌面无线话筒 |  | 4 | 只 |  |
| 23 | 8路电源时序器 |  | 1 | 台 |  |
| 24 | 多媒体矩阵 |  | 1 | 台 |  |
| 25 | 中控主机 |  | 1 | 台 |  |
| 26 | 智能控制编程 |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 智能操控设备 |  | 1 | 台 |  |
| 28 | 无线接收机 |  | 1 | 台 |  |
| 29 | 采集工作站 |  | 1 | 台 |  |
| 30 | 电子证据服务器 |  | 1 | 台 |  |
| 31 | 网络传输专用设备 |  | 1 | 台 |  |
| 32 | 数据切换器 |  | 1 | 台 |  |
| 33 | 42U机柜 |  | 2 | 台 |  |
| 34 | 会商控制工作站 |  | 2 | 台 |  |
| 35 | 网络传输设备 |  | 2 | 台 |  |
| 稽查询问室 |
| 序号 | 名称 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 全景摄像机 |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 被询问人特写摄像机 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 指挥摄像机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 电子温湿度显示屏 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 询问主机 | 是 | 1 | 台 |  |
| 6 | 有线双耳耳机 |  | 4 | 台 |  |
| 7 | 高保真拾音器 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 询问工作站 |  | 3 | 台 |  |
| 9 | 信息显示屏 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 证据展台 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 信号屏蔽器 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 电脑麦克风 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 音响系统 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | 网络传输设备 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 多功能输出设备 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 18U机柜 |  | 1 | 批 |  |
| 案件查账室1 |
| 序号 | 设备或材料名称 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 查账工作站 |  | 5 | 台 |  |
| 2 | 高拍仪 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 交互式显示设备 |  | 3 | 台 | 含第二稽查局、第三稽查局各1台 |
| 4 | 录音电话 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 音响系统 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 高清视频会议终端 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 麦克风 |  | 3 | 台 | 含第二稽查局、第三稽查局各1台 |
| 8 | 保密文件保管设备 |  | 2 | 组 |  |
| 9 | 智能物证保管设备 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 防潮文件保管设备 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 碎纸机 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 彩色数码复合机 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 传真机 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 加密移动存储设备 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 全景摄像机 |  | 2 | 组 |  |
| 16 | 高保真拾音器 |  | 2 | 台 |  |
| 17 | 税务查账软件 | 是 | 1 | 站点 |  |
| 18 | 移动无线路由器 |  | 4 | 台 |  |
| 19 | 执法记录仪 |  | 4 | 台 |  |
| 20 | 稽查执法软件套装 |  | 4 | 套 |  |
| 21 | 录音笔 |  | 4 | 只 |  |
| 22 | 移动硬盘 |  | 4 | 块 |  |
| 23 | 高速U盘 |  | 4 | 只 |  |
| 24 | 移动电源 |  | 2 | 台 |  |
| 25 | 大容量移动电源 |  | 2 | 台 |  |
| 26 | 便携式高拍仪 |  | 2 | 台 |  |
| 27 | 便携式投影仪 |  | 2 | 台 |  |
| 28 | 对讲机 |  | 2 | 台 |  |
| 29 | 网络传输设备 |  | 1 | 台 |  |
| 30 | 12U机柜 |  | 1 | 台 |  |
| 案件查账室2 |
| 序号 | 设备或材料名称 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 查账工作站 |  | 4 | 台 |  |
| 2 | 传真机 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 全景摄像机 |  | 1 | 组 |  |
| 4 | 高保真拾音器 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 网络传输设备 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 12U机柜 |  | 1 | 台 |  |
| 检举接待室 |
| 序号 | 设备或材料名称 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 检举接待工作站 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 全景摄像机 |  | 2 | 台 |  |
| 3 | 特写摄像机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 户外摄像机 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 高保真拾音器 |  | 2 | 台 |  |
| 6 | 电子温湿度显示屏 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 身份证读卡器 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 窗口对讲设备 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 8路电源时序器 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 对讲门铃 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 检举接待主机 | 是 | 1 | 台 |  |
| 12 | 多功能输出设备 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 录音电话 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 高拍仪 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 碎纸机 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 保密文件保管设备 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 安检器 |  | 1 | 套 |  |
| 18 | 网络传输设备 |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 18U机柜 |  | 1 | 台 |  |

产品规格参数表

| 产品规格参数表 |
| --- |
| 说明 | 技术参数必须逐条响应。指标按重要性分为“★”“▲”、“#”和一般无标示指标。★代表核心指标；▲代表关键指标；#代表重要指标；无标识则表示一般指标项。 |
|  | ②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用CNAS认可的检测机构出具的检测报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 |
| 指挥会商室 |
| 序号 | 产品或设备名称 | 重要性 | 指标项 | 参数规格要求 | 证明材料要求 |
| 1 | 稽查视频指挥系统级联开发 |  | 总体要求 | “稽查视频指挥系统”需包括全景展示、部署会商、询问指挥、单兵指挥、远程审理、资源管理、历史行动七个模块，“稽查视频指挥系统”主界面中间部分展示指挥中心实时图像或办案视频，询问、会商、单兵支持、历史行动按钮，实现各页面定时自动切换和手工切换功能。 | 否 |
|  |  |  | 全景展示 | 1、统计分布情况：展示指挥会商室、稽查询问室、稽查查账室、检举接待室、基础工具包、拓展工具包的统计情况及分布情况； | 否 |
|  |  |  |  | 2、询问指挥情况：展示在线的询问室数量和总使用时长； |  |
|  |  |  |  | 3、部署会商情况：展示部署会商的实时会议数量、累计时长（小时）、累计会议数量情况； |  |
|  |  |  |  | 4、审理案件情况：展示待审理案件、在审理案件和已审理案件的案件情况； |  |
|  |  |  |  | 5、资源管理情况：展示硬件资源的情况，如CPU温度、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率等资源占比情况。 |  |
|  |  |  | 部署会商 | 部署会商模块为本项目建设的核心功能之一，可实现市局稽查局与省局稽查局间的远程视频部署、会商功能，具体功能包括会议管理、视频会议、会议注册、会议模板等。 | 否 |
|  |  |  | 询问指挥 | 询问指挥模块一是通过后台指挥区了解询问进度及情况，必要时询问指挥人可通过耳机对前台主询问人予以业务支持和提醒，为询问现场提供专家咨询、税收政策、讯问策略的支持。从而突破询问障碍，掌控询问进程。二是可对询问进行全程实时录音录像，在询问结束后同步刻录光盘予以保存，并可用做视频证据； | 否 |
|  |  |  |  | 1、询问指挥：监控调出询问室实时画面，查看询问情况； |  |
|  |  |  |  | 2、询问登记：对询问进行相关备案登记； |  |
|  |  |  |  | 3、询问预案：对询问进行相关备案登记； |  |
|  |  |  |  | 4、询问笔录：通过模板将询问过程进行记录； |  |
|  |  |  |  | 5、笔录模板：设置好word笔录模板； |  |
|  |  |  |  | 6、常见问题：询问常见问题类型归集； |  |
|  |  |  |  | 7、历史询问：对历史询问结果进行查看统计； |  |
|  |  |  |  | 8、问题模板：制作笔录模板减少笔录提问时重复记录； |  |
|  |  |  |  | 9、案例学习：优秀的笔录作为案例供参考学习； |  |
|  |  |  |  | 10、数据统计统计记录设备调用故障率展示； |  |
|  |  |  |  | 11、询问室维护询问室设备等维护。 |  |
|  |  |  | 远程审理 | 1、组织多地专家，对重大税收违法案件进行多人远程在线会审或集体审理，实时共享审理过程； | 否 |
|  |  |  |  | 2、可实现多种稽查执法文书分类上传、查找等功能；可实现以案件为中心，将执法文书与采集电子证据资料相关联；提供执法文书和资料在线审阅、批注、共享功能；提供资料自动归档功能。 |  |
|  |  |  | 单兵指挥 | 1、系统级联：下属稽查局与省局指挥中心级联，市局连接上部署范围内任一单兵设备； | 否 |
|  |  |  |  | 2、图像与定位：根据GIS地图了解设备及执法人员的详细信息； |  |
|  |  |  |  | 3、视频直播：在线直播执法车辆、执法人员现场画面； |  |
|  |  |  |  | 4、在线对话：通过正在视频直播的在线设备与执法人员进行在线对话； |  |
|  |  |  |  | 5、历史轨迹：通过GPS功能在地图上显示终端设备历史轨迹； |  |
|  |  |  |  | 6、电话呼叫：可以电话形式呼叫执法人员的终端； |  |
|  |  |  |  | 7、历史资料：对视频、音频、照片等数据查询； |  |
|  |  |  |  | 8、系统告警：系统支持SOS报警并一键视频连通平台、终端低电量告警、终端关机告警。 |  |
|  |  |  | 资源管理 | 1、实现取证设备采集的企业套账、文档资料等至服务器上传功能，同时提供查看、归类统计等功能； | 否 |
|  |  |  |  | 2、对部署会商、询问、单兵指挥等模块所录制或存储的视频、音频、图片、短消息、数据文件以及远程审理模块采集的执法电子文书等资源,进行分权限查询、下载、回放等管理。 |  |
|  |  |  | 历史行动 | 历史行动对以往的处理过程和经验有着非常重要的参考和警示作用。可实现历史部署会商的会商场景播放、询问画面播放、远程审理会商播放功能，同时提供画面回放，支持静音、闭音、开始、中止、暂停、快进、回退等常用功能； | 否 |
|  |  |  |  | 1、询问历史：查询询问历史信息、播放视频； |  |
|  |  |  |  | 2、会议历史：查询会议历史信息、在线观看会议历史。 |  |
|  |  | ★ | 系统级联 | 宁德市局稽查视频指挥系统（包含部署会商、询问指挥、单兵指挥等功能模块）需与国家税务总局福建省税务局稽查局稽查视频指挥系统实现级联，下属稽查局须与宁德市局稽查视频指挥系统实现级联；需提供承诺函或其他证明材料。 | 是 |
| 2 | 高清视频终端主机 |  | 操作系统 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。 | 否 |
|  |  |  | 协议 | 1、支持ITU-T H、323和IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；支持IPv4和IPv6双协议栈。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持H.264、H.264HP、H.264 SVC、H.265等图像编码协议。 | 否 |
|  |  |  |  | 3、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、AAC LD等音频协议，支持双声道立体声功能。 | 否 |
|  |  | # |  | 4、支持H.239和BFCP双流协议。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 接口 | 1、提供至少4路高清视频输入接口（不含USB）、至少3路高清视频输出接口。 | 否 |
|  |  | # |  | 2、具备长距离高清视频接口，实现4K30fps高清视频信号远距离传输，传输距离不少于120米。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 3、提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 | 否 |
|  |  |  |  | 4、支持通过USB接口自动导入配置，方便设备的安装部署 | 否 |
|  |  | # |  | 5、支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。。 | 是 |
|  |  |  | 分辨率 | 1、支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF等分辨率。 | 否 |
|  |  | ▲ |  | 2、支持主流达到4K30fps情况下，辅流至少达到4K30fps分辨率。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 3、支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码 | 否 |
|  |  |  | 功能特性 | 1、支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行 |  |
|  |  |  |  | 3、支持70%的网络丢包下, 声音清晰流畅 |  |
|  |  |  |  | 4、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在sip下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持点对点会议中，邀请其他会场加入会议，呼叫被自动调度至非终端内置的MCU上，切换过程中会议不中断。 |  |
|  |  |  |  | 6、支持1080P三屏三显功能，可以在三个显示设备上分别输出远端图像、本端图像及双流图像 |  |
|  |  |  |  | 7、支持1080P单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像 |  |
|  |  |  |  | 8、支持智能语音呼叫功能，通过说出会场或会议名称自动识别并建立音视频呼叫。 |  |
|  |  |  |  | 9、支持在终端前面板显示运行状态、IP地址、会场号码 |  |
|  |  | # |  | 10、支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调解音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
| 3 | 会议摄像机 |  | 接口 | 支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。支持不少于2路高清视频输出接口。 | 否 |
|  |  |  | 功能特性 | 1、为保证产品兼容性，所投产品须与高清终端同一品牌。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频采集。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持不小于800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持不小于80°水平视角; |  |
|  |  |  |  | 6、支持不少于200个预置位。 |  |
|  |  |  |  | 7、支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 |  |
| 4 | 会议录播主机 | # | 总体要求 | 1、采用凤凰接口，所有音视频采集部分与录播主机为一体式设计，非编码器加录播主机的分体式结构，所有视频输入信号直接输入到录播主机，不通过网络或其他设备，不再进行二次编码，以保证视频质量；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 2、视频输出接口：1路立体声凤凰接口音频输出，1路HDMI输出接口，可同时输出1路本地或远端远端会议室直播画面，无需添加视频终端即可实现不少于4个点的远程音视频互动，分辨率最大支持1920*1080/60Hz；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 3、内置图像跟踪系统，与录播主机一体化硬件设计，支持1路摄像机的跟踪定位拍摄； | 否 |
|  |  |  |  | 4、标准流媒体MP4文件格式，视频H264压缩，音频AAC压缩；适合通用播放器或网页嵌入播放方式；编码码流：128Kbps～20Mbps可调； |  |
|  |  |  |  | 5、支持外接控制面板，可直接通过面板控制录播的开始、暂停、停止以及锁定VGA； |  |
|  |  |  |  | 6、前面板带液晶屏显示，可显示设备型号、序列号、软件版本、WEB版本、IP地址、磁盘空间、运行时间； |  |
|  |  |  |  | 7、1路3Pin RS232对外控制接口，可对外进行扩展和中控发码控制录播主机； |  |
|  |  |  |  | 8、3个千兆网络接口，可方便调试，导播和远端会议室视频互动； |  |
|  |  |  |  | 9、内置不低于2T监控级硬盘； |  |
| 5 | 三脚架 |  | 总体要求 | 1、材质：碳纤维； | 否 |
|  |  |  |  | 2、承重：6-10kg； |  |
|  |  |  |  | 3、高度调节：1-1.5m |  |
| 6 | 会商显示大屏 |  | 屏幕参数 | 1、≥98寸； | 否 |
|  |  |  |  | 2、物理分辨率：3840(H)×2160(V)； |  |
|  |  |  |  | 3、亮度≥350(cd/m)； |  |
|  |  |  |  | 4、响应时间≤8ms； |  |
|  |  |  |  | 5、屏幕比例：16:9； |  |
|  |  |  | 功能要求 | 1、支持全通道批注，局部截屏，全屏截屏功能； |  |
|  |  |  |  | 2、支持HDMI2.0高清接口，最高分辨率可达3840*2160@60Hz,同时支持4路USB2.0全速接口； |  |
|  |  |  |  | 3、集中控制功能：远程开关机，定时开关机，信息发布，故障检测，通道强制切换等功能； |  |
|  |  |  |  | 4、书写功能：20点触控；手势擦除，放大缩小、拖拽等自由切换； |  |
|  |  |  |  | 5、批注功能：即时打开，随意批注及保存； |  |
|  |  |  |  | 6、分享传输：会议记录可以通过直接生成二维码扫码带走和直接下发邮箱的方式发送； |  |
| 7 | 移动推车 |  | 总体要求 | 铝合金材质、用于安装会商显示大屏。 | 否 |
| 8 | 无线传屏宝 |  | 总体要求 | 支持win/MacOS/15m长距离传输/双向操控。 | 否 |
| 9 | 无线传屏接收器 |  | 总体要求 | 配套传屏宝，支持无线传屏。 | 否 |
| 10 | 拼接控制器 |  | 总体要求 | 1、采用模块化独立硬件结构设计，设备电源、风扇、信号采集板、信号输出板等均支持带电热拔插操作，任意模块的故障或异常均不会影响整个系统的正常运行。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持不少于10路信号输入接口、8路信号输出接口； |  |
|  |  |  |  | 3、输入输出格式兼容HDMI、DVI、VGA、SDI等。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持输入分辨率自适应，最高支持3840*2160@30Hz；支持输出分辨率自定义，最高支持1920*1200@60Hz。 |  |
|  |  |  |  | 5、所有信号均可以在大屏上任意开窗口显示，并实现信号窗口的任意缩小、放大或漫游等操作。 |  |
|  |  |  |  | 6、先进的纯硬件结构，内部自建核心运算机制，无蓝屏和病毒的困扰，启动时间小于5秒，可全年持续工作。 |  |
| 11 | 数字调音台 |  | 总体要求 | 1、支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 |  |
|  |  |  |  | 3、采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48KHz数模/模数转换。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持1个≥7英寸IPS触屏，分辨率≥1024×600；具备1个100mm行程的高精密电动推子； |  |
|  |  |  |  | 5、输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 |  |
|  |  |  |  | 6、支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 |  |
|  |  |  |  | 7、支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。 |  |
|  |  |  |  | 8、支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 |  |
|  |  |  |  | 9、频率回应直接输出：20Hz~20KHz at 0dBu±1.5dB；失真度：<0.01% at 0dBu±1.5dB；信噪比：104dB；最大输入电平：+22dB；线性输入增益：-15dBu~+35dB；均衡器：21Hz-19.2KHz +/-24dB。 |  |
| 12 | 会议系统控制主机 |  | 配置参数 | 1、支持5G通信频段； | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术； |  |
|  |  |  |  | 3、支持高性能双CPU处理器，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 |  |
|  |  |  |  | 4、具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥2路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 |  |
|  |  |  |  | 6、具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 |  |
|  |  |  |  | 7、频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。 |  |
| 13 | 桌面式纯发言主席单元 |  | 配置参数 | 1、支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； |  |
|  |  |  |  | 3、支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 |  |
|  |  |  |  | 4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 |  |
|  |  |  |  | 6、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 |  |
| 14 | 桌面式纯发言代表单元 |  | 配置参数 | 1、支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； |  |
|  |  |  |  | 3、支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 |  |
|  |  |  |  | 4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 |  |
|  |  |  |  | 5、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 |  |
| 15 | 鹅颈会议话筒 |  | 总体要求 | 1、指向性：心形指向性 | 否 |
|  |  |  |  | 2、信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa |  |
|  |  |  |  | 3、频率响应：20-18KHz |  |
|  |  |  |  | 4、输出阻抗：75Ω |  |
|  |  |  |  | 5、灵敏度：-40dB±2dB |  |
|  |  |  |  | 6、动态范围：109dB,1KH |  |
| 16 | 主扩扬声器 |  | 配置参数 | 1、阻抗：8Ω | 否 |
|  |  |  |  | 2、频响：45Hz-20KHz |  |
|  |  |  |  | 3、额定功率：300W |  |
|  |  |  |  | 4、灵敏度：98dB/W/M |  |
|  |  |  |  | 5、覆盖角度：(H)90°(V)80° |  |
|  |  |  |  | 6、高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 |  |
| 17 | 吸顶补声扬声器 |  | 配置参数 | 1、具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、额定功率≥100W，阻抗：8Ω，灵敏度(1W/1M)≥92dB，频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz |  |
| 18 | 主扩功率放大器 |  | 配置参数 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 |  |
|  |  |  |  | 3、输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。 |  |
|  |  |  |  | 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |
|  |  |  |  | 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |  |
| 19 | 吸顶补声功率放大器 |  | 配置参数 | 1、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V |  |
|  |  |  |  | 3、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 |  |
|  |  |  |  | 4、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。 |  |
|  |  |  |  | 6、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 |  |
|  |  |  |  | 7、输入座接地脚接地和悬浮控制。 |  |
|  |  |  |  | 8、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W |  |
| 20 | 网络数字音频处理器 |  | 总体要求 | 1、支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 |  |
|  |  |  |  | 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 |  |
|  |  |  |  | 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |  |
|  |  |  |  | 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |
| 21 | 一拖二U段手持真分集 |  | 配置参数 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； |  |
|  |  |  |  | 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |  |
|  |  |  |  | 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m； |  |
|  |  |  |  | 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 |  |
|  |  |  |  | 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  |
| 22 | 参会席桌面无线话筒 |  | 配置参数 | 1、支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； |  |
|  |  |  |  | 3、支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 |  |
|  |  |  |  | 4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 |  |
|  |  |  |  | 5、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 |  |
| 23 | 8路电源时序器 |  | 配置参数 | 1、采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 |  |
|  |  |  |  | 4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 |  |
|  |  |  |  | 5、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 |  |
|  |  |  |  | 6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 |  |
|  |  |  |  | 7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 |  |
| 24 | 多媒体矩阵 |  | 总体要求 | 1、矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 |  |
|  |  |  |  | 6、支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）。 |  |
|  |  |  |  | 7、HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 |  |
|  |  |  |  | 8、支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 |  |
| 25 | 中控主机 |  | 总体要求 | 1、采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 | 否 |
|  |  | # |  | 2、面板具备≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 | 否 |
|  |  |  |  | 5、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 | 否 |
|  |  |  |  | 6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 | 否 |
|  |  | # |  | 7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
| 26 | 智能控制编程 |  | 总体要求 | 1、操作界面可根据用户需求定制，支持文本、图片自定义反馈和按钮状态反馈； | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持用户密码登录和控制权限管理； |  |
| 27 | 智能操控设备 |  | 总体要求 | 1、屏幕尺寸≥10.8英寸； | 否 |
|  |  |  |  | 2、屏幕色彩≥1600万色； |  |
|  |  |  |  | 3、分辨率≥2560×1600； |  |
|  |  |  |  | 4、RAM≥256G；ROM≥8G； |  |
|  |  |  |  | 5、后摄像头≥1300万像素；前像头≥800万像素； |  |
|  |  |  |  | 6、支持触控； |  |
| 28 | 无线接收机 |  | 总体要求 | 1、支持802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作 | 否 |
|  |  |  |  | 2、以太网口≥2个，RJ-45 Console管理口≥1个，USB接口≥1个 |  |
| 29 | 采集工作站 |  | 硬件配置 | 1、CPU：≥主频2.9GHz； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内存：≥4GB DDR4 |  |
|  |  |  |  | 3、硬盘：单盘支持6TB；≥10个3.5寸硬盘盘位； |  |
|  |  |  |  | 4、阵列卡：支持火箭2720、LSI等主流品牌阵列卡； |  |
|  |  |  | 主板参数 | 1、RAID：支持RAID0,RAID1, RAID5； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内存插槽：不少于4个,最大支持64G |  |
|  |  |  |  | 3、SATA接口：不少于10个； |  |
|  |  |  | I/O接口 | 1、采集充电接口：不少于Mini USB 2.0*24（含1优先接口）； | 否 |
|  |  |  |  | 2、调试接口：不少于USB2.0调试口*2； |  |
|  |  |  |  | 3、网口：支持Intel RJ45 千兆网络接口； |  |
|  |  |  |  | 4、电源接口：机箱电源220V接口； |  |
|  |  |  | 功能特性 | 1、自动采集功能:当执法记录仪接入后，数据采集平台自动检测记录仪并采集； | 否 |
|  |  |  |  | 2、自动存储功能:可支持24台执法记录仪同时采集,采集完成后,自动分类存储； |  |
|  |  |  |  | 3、授权设备识别:可自动识别接入的执法记录仪,非授权执法记录仪无法接入； |  |
|  |  |  |  | 4、自动上传功能:采集完成后,可将数据自动上传至服务器； |  |
|  |  |  |  | 5、自动清空功能:采集完成后自动清空执法记录仪内数据； |  |
|  |  |  |  | 6、充电功能:采集完成后,自动完成对执法记录仪的充电； |  |
|  |  |  |  | 7、定期更新: 采集设备可按照设定,自动定期清理硬盘上无需保留的文件； |  |
|  |  |  |  | 8、时钟同步功能:可校正接入设备时间实现时钟同步； |  |
|  |  |  |  | 9、以上功能全部自动完成，无须专人操作，完全替代了数据管理员的所有工作，解放了人力，提高了工作效率与安全系数。 |  |
| 30 | 电子证据服务器 |  | CPU | 不低于10c核心数，主频不低于2.2GHz； | 否 |
|  |  |  | 内存 | 不低于32G内存,支持扩展； |  |
|  |  |  | 阵列卡 | 缓存≥2G，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60 |  |
|  |  |  | 网卡 | 板载双千兆网卡； |  |
|  |  |  | 电源 | 支持配置2个冗余电源，最大支持2个1600W电源模块；冗余散热风扇，机架安装导轨； |  |
|  |  |  | 硬盘 | ≥4T*8； |  |
|  |  |  | 操作系统 | 支持Windows 2012R2，CentOS7.6，Ubuntu14 |  |
| 31 | 网络传输专用设备 |  | 总体要求 | 1、标准1U尺寸，最大SSL并发用户数≥300，SSL加密流量≥100 Mbps，新建用户数≥80个/秒；网络接口≥4千兆电口，单电源；支持IPv6/IPv4协议下的 网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、设备应支持IPv6的接入；支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源；支持IPv6的windows端访问IPv4的l3vpn资源、TCP资源、远程应用资源；支持IPv6/IPv4双协议栈； |  |
|  |  |  |  | 3、产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力。 |  |
|  |  |  |  | 4、产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。 |  |
|  |  |  |  | 5、产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用。 |  |
| 32 | 数据切换器 |  | 配置参数 | 1、不少于16个10/100/1000Base-TX以太网端口； | 否 |
|  |  |  |  | 2、背板带宽不小于32Gbps； |  |
|  |  |  |  | 3、包转发率不小于24Mpps； |  |
| 33 | 42U机柜 |  | 总体要求 | 1、标准服务器安装机柜，不少于42U。 | 否 |
| 34 | 会商控制工作站 |  | 规格参数 | 1、处理器：≥I7； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内存：≥16GB 内存； |  |
|  |  |  |  | 3、硬盘：≥1TB HDD，硬盘≥256GB SSD硬盘; |  |
|  |  |  |  | 4、显卡：≥2G独立显卡； |  |
| 35 | 网络传输设备 |  | 总体要求 | 1、网络标准：以太网； | 否 |
|  |  |  |  | 2、接口：≥48*10/100/1000Base-T； |  |
|  |  |  |  | 3、交换容量：336Gbps/2.56Tbps； |  |
| 稽查询问室 |
| 序号 | 产品或设备名称 | 重要性 | 指标项 | 参数规格要求 | 证明材料要求 |
| 1 | 全景摄像机 |  | 编码协议 | 支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码。 | 否 |
|  |  |  | 接口要求 | 具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个USB接口、1个DEBUG接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出 | 否 |
|  |  |  | 智能分析 | 支持智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计、人员聚集、单人或双人值岗检测 | 否 |
|  |  |  | 功能参数 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； | 否 |
|  |  | # |  | 2、分辨力彩色：≥1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为2Mbps）；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 3、亮度≥11级； | 否 |
|  |  |  |  | 4、最低照度：彩色≤0、001Lx，黑白≤0、0005Lx； |  |
|  |  |  |  | 5、水平视场角≥145°，垂直视场角≥100°； |  |
|  |  |  |  | 6、具有五码流输出； |  |
|  |  |  |  | 7、具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项； |  |
|  |  |  |  | 8、具有语音对讲功能； |  |
|  |  |  |  | 9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式； |  |
|  |  |  |  | 10、可选择手动或自动转换彩色/黑白模式； |  |
|  |  |  |  | 11、红外距离≥60米； |  |
|  |  |  |  | 12、白光补光距离≥10米； |  |
|  |  |  |  | 13、具有抗丢包（5%）处理能力； |  |
|  |  |  |  | 14、在DC（12±40%）V或AC（24±40%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电； |  |
|  |  | # |  | 15、最大支持分辨率2592*1944；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 16、具有畸变矫正、远端放大功能；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 17、具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 防护等级 | 防尘防水IP67，防暴性能IK10 | 否 |
| 2 | 被询问人特写摄像机 |  | 接口要求 | 支持RJ45、BNC输出接口，支持1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 | 否 |
|  |  |  | 编码协议 | 支持H、265、H、264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 | 否 |
|  |  |  | 智能分析 | 支持智能分析，如绊线/双绊线、 周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能 | 否 |
|  |  |  | 功能参数 | 1、1/3英寸200万像素CMOS | 否 |
|  |  |  |  | 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 |  |
|  |  |  |  | 3、支持最低照度：彩色0、006lx，黑白0、001lx |  |
|  |  |  |  | 4、支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流D1@25fps，三码流1080p@30fps |  |
|  |  |  |  | 5、支持感兴趣区域增强编码功； |  |
|  |  |  |  | 6、支持数字降噪、声音异常检测功能； |  |
|  |  |  |  | 7、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； |  |
|  |  |  |  | 8、支持温度测量功能，能在IE界面实时显示设备温度 |  |
|  |  |  |  | 9、具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡（最大支持64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放 |  |
|  |  |  |  | 10、支持图像自动翻转 |  |
|  |  |  |  | 11、支持内置MIC、硬件复位键 |  |
|  |  |  |  | 12、支持POE+或12V两种供电方式 |  |
| 3 | 指挥摄像机 |  | 接口要求 | 支持RJ45、BNC输出接口，支持1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 | 否 |
|  |  |  | 编码协议 | 支持H、265、H、264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 | 否 |
|  |  |  | 智能分析 | 支持智能分析，如绊线/双绊线、 周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能 | 否 |
|  |  |  | 功能参数 | 1、1/3英寸200万像素CMOS | 否 |
|  |  |  |  | 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 |  |
|  |  |  |  | 3、支持最低照度：彩色0、006lx，黑白0、001lx |  |
|  |  |  |  | 4、支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流D1@25fps，三码流1080p@30fps |  |
|  |  |  |  | 5、支持感兴趣区域增强编码功； |  |
|  |  |  |  | 6、支持数字降噪、声音异常检测功能； |  |
|  |  |  |  | 7、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； |  |
|  |  |  |  | 8、支持温度测量功能，能在IE界面实时显示设备温度 |  |
|  |  |  |  | 9、具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡（最大支持64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放 |  |
|  |  |  |  | 10、支持图像自动翻转 |  |
|  |  |  |  | 11、支持内置MIC、硬件复位键 |  |
|  |  |  |  | 12、支持POE+或12V两种供电方式 |  |
| 4 | 电子温湿度显示屏 |  | 材质 | 1、温湿度时间显示参数，钟面采用金属外框材料，表面黑色喷涂，面板底色为黑色，面板玻璃保护 | 否 |
|  |  |  |  | 2、数字由红色高亮数码管组成并显示，汉字和符号为不发光白色字标 |  |
|  |  |  | 精度 | 温度测量精度±0.5℃，湿度测量精度±3% |  |
|  |  |  | 接口 | 支持RS485/232接口 |  |
|  |  |  | 其他 | 1、数显钟单面显示，温湿度探头可装在钟内也可在钟外，在钟外时与钟体连线长度不超过20cm |  |
|  |  |  |  | 2、支持自动校准时钟或与计算机时间同步 |  |
|  |  |  |  | 3、DC 12V低压供电，电流500-600mA，标配电源适配器 |  |
| 5 | 询问主机 |  | 接口 | 1、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。 | 否 |
|  |  | # |  | 2、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于11个sata接口；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 3、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 配置参数 | 1、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 | 否 |
|  |  |  |  | 3、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。 | 否 |
|  |  |  |  | 4、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； | 否 |
|  |  |  |  | 5、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路。支持音频丢失报警、视频丢失报警。 | 否 |
|  |  |  |  | 6、支持在一个或多个检测区域内：没有办案人员出现时，触发无人看管报警； | 否 |
|  |  |  |  | 7、支持在一个或多个检测区域内：人员数量与预设值不同时，触发人数异常报警； | 否 |
|  |  |  |  | 8、支持在一个或多个检测区域内：出现人员离开或超过设定时间时，触发人员离岗报警； | 否 |
|  |  |  |  | 9、支持在一个或多个检测区域内：人员出现剧烈行为时，触发报警； | 否 |
|  |  |  |  | 10、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能。 | 否 |
|  |  |  |  | 11、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。 | 否 |
|  |  |  |  | 12、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复。 | 否 |
|  |  |  |  | 13、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 | 否 |
|  |  |  |  | 14、支持光盘自动封盘功能。 | 否 |
|  |  |  |  | 15、支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。 | 否 |
|  |  |  |  | 16、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置； | 否 |
|  |  |  |  | 17、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘 | 否 |
|  |  |  |  | 18、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 | 否 |
|  |  |  |  | 19、支持校时功能 | 否 |
|  |  |  |  | 20、支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 | 否 |
|  |  |  |  | 21、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。 | 否 |
|  |  |  |  | 22、支持存储、刻录过程中进行重点标记。 | 否 |
|  |  |  |  | 23、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。 | 否 |
|  |  |  |  | 24、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案。 | 否 |
|  |  |  |  | 25、支持笔录录入，支持笔录联动视频。 | 否 |
|  |  |  |  | 26、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 | 否 |
|  |  |  |  | 27、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁 | 否 |
|  |  |  |  | 28、支持图片、视频证据上传归档。 | 否 |
|  |  |  |  | 29、支持生命体征检测设备接入，并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值报警。 | 否 |
|  |  | # |  | 30、支持不少于6个前置硬盘槽位。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | ▲ |  | 31、支持双电源备份，主电源发生故障时，可自动切换至备用电源供电；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 32、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 33、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 34、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 35、支持智能分析功能，种类不少于单人讯问/无人看管、攀高检测、人数异常、人员起身、离床；有效区域和无效区域各支持设置不少于8个；支持在一个或多个检测区域内：只有一名办案人员时，触发单人讯问报警；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | ▲ |  | 36、支持不少于单盘直刻、双盘直刻、循环直刻三种刻录模式；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 37、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 38、支持询问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 39、支持与总局税务询问平台实现无缝对接。 | 是 |
| 6 | 有线双耳耳机 |  | 配置参数 | 1、支持线控； | 否 |
|  |  |  |  | 2、灵敏度不低于103 dB/mW |  |
| 7 | 高保真拾音器 |  | 功能参数 | 1、采用不少于2个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； |  |
|  |  |  |  | 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； |  |
|  |  |  |  | 4、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； |  |
|  |  |  |  | 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； |  |
|  |  |  |  | 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 |  |
| 8 | 询问工作站 |  | 规格参数 | 1、处理器：≥I7； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内存：≥16GB 内存； |  |
|  |  |  |  | 3、硬盘：≥1TB HDD，硬盘≥256GB SSD硬盘; |  |
|  |  |  |  | 4、显卡：≥2G独立显卡； |  |
| 9 | 信息显示屏 |  | 屏幕 | 1、面板尺寸不低于49〞； | 否 |
|  |  |  |  | 2、显示面积不低于：1073*78*604mm； |  |
|  |  |  |  | 3、显示模式：16:9； |  |
|  |  |  |  | 4、响应时间不高于6ms； |  |
|  |  |  | 接口 | 支持不少于1路DP输入、1路 模拟信号VGA输入、2路 数字信号HDMI输入、1路Audio IN输入、1路 RS232输入、1路 RS232输出； |  |
|  |  |  | 其他 | 1、支持内置不少于2个扬声器； |  |
|  |  |  |  | 2、支持中英文双语菜单，操作方便； |  |
|  |  |  |  | 3、采用最新3D画质数字处理电路技术； |  |
| 10 | 证据展台 |  | 显示 | 1、清晰度不低于1000TV线； | 否 |
|  |  |  |  | 2、RGB输出分辨率：不小于XGA,720P SXGA,WXGA16:9； |  |
|  |  |  |  | 3、图像特技：正负片、冻结 旋转，镜像，标题，文本图像切换、两画面； |  |
|  |  |  | 接口 | 1、支持RS232接口； | 否 |
|  |  |  |  | 2、RGB输入输出： 支持DB15FLC各2组； |  |
|  |  |  |  | 3、音频输入：支持3.5插口2组; |  |
| 11 | 信号屏蔽器 |  | 屏蔽范围 | 2G/3G/4G手机信号及WiFi信号; | 否 |
|  |  |  | 功能特性 | 1、按键开关，一键开启; |  |
|  |  |  |  | 2、支持增益天线; |  |
|  |  |  |  | 3、调频稳定不频闪; |  |
| 12 | 电脑麦克风 |  | 配置参数 | 1、指向特征：心形指向； | 否 |
|  |  |  |  | 2、灵敏度：-4dB±3dB 35mV/Pa； |  |
|  |  |  |  | 3、频率响应：200~8000Hz； |  |
| 13 | 音响系统 |  | 频率响应 | 80Hz--16KHz； | 否 |
|  |  |  | 要求 | 不少于两只有源音箱； |  |
|  |  |  | 信噪比 | ≥70dB； |  |
| 14 | 网络传输设备 |  | 总体要求 | 1、支持不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口； | 否 |
|  |  |  |  | 2、背板带宽不小于48Gbps； |  |
|  |  |  |  | 3、包转发率≥36Mpps； |  |
| 15 | 多功能输出设备 |  | 功能要求 | 支持打印、复印、扫描； | 否 |
|  |  |  | 打印速度 | 打印速度≥34PPM、≥1200*600DPI打印分辨率； |  |
| 16 | 18U机柜 |  | 总体要求 | 标准服务器安装机柜，不少于18U。 | 否 |
| 案件查账室1 |
| 序号 | 产品或设备名称 | 重要性 | 指标项 | 参数规格要求 | 证明材料要求 |
| 1 | 查账工作站 |  | 规格参数 | 1、处理器：≥I7； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内存：≥16GB 内存； |  |
|  |  |  |  | 3、硬盘：≥1TB HDD，硬盘≥256GB SSD硬盘; |  |
|  |  |  |  | 4、显卡：≥2G独立显卡； |  |
| 2 | 高拍仪 |  | 操作系统 | 支持Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10； | 否 |
|  |  |  | 分辨率 | 最大分辨率支持4898*3672； |  |
|  |  |  | 像素 | 不低于1800W像素； |  |
|  |  |  | 色彩模式 | 支持彩色模式、灰度模式、黑白模式、去除背景、白纸印章； |  |
|  |  |  | 扫描幅面 | 支持A3、A4、A5、A6、A7纸幅面拍摄尺寸； |  |
|  |  |  | 功能特性 | 1、支持OCR识别，自动纠偏； |  |
|  |  |  |  | 2、支持JPG、BMP、PNG、TIF图片格式，支持联机：AVI/WMV/MP4/FLV ； |  |
|  |  |  |  | 3、支持按键、手按、脚踏、软件按钮、自动检测翻页等拍摄控制方式； |  |
|  |  |  |  | 4、支持HDMI全高清视频展示； |  |
|  |  |  |  | 5、支持文档管理:可分类别、分时间、分章节或者自定义节点进行管理； |  |
| 3 | 交互式显示设备 |  | 屏幕参数 | 1、≥75寸； | 否 |
|  |  |  |  | 2、物理分辨率：3840(H) ×2160 (V)； |  |
|  |  |  |  | 3、亮度≥350 (cd/m)； |  |
|  |  |  |  | 4、响应时间≤8ms； |  |
|  |  |  |  | 5、屏幕比例：16:9； |  |
|  |  |  | 功能要求 | 1、支持全通道批注，局部截屏，全屏截屏功能； | 否 |
|  |  |  |  | 2、HDMI2.0高清接口，最高分辨率可达3840*2160@60Hz,同时支持4路USB2.0全速接口； |  |
|  |  |  |  | 3、集中控制功能：远程开关机，定时开关机，信息发布，故障检测，通道强制切换等功能； |  |
|  |  |  |  | 4、书写功能：20点触控；手势擦除，放大缩小、拖拽等自由切换； |  |
|  |  |  |  | 5、批注功能：即时打开，随意批注及保存；现场办公； |  |
|  |  |  |  | 6、分享传输：会议记录可以通过直接生成二维码扫码带走和直接下发邮箱的方式发送； |  |
|  |  |  |  | 7、互联投屏；图片文档音视频可以自由投送，会议主讲可以轻松切换，大小屏互动；Windows和MAC系统搭配传屏器使用可实现一键投屏。最多可支持4分屏显示； |  |
| 4 | 录音电话 |  | 配置参数 | 1、支持时间显示； | 否 |
|  |  |  |  | 2、夜光照明屏幕背光； |  |
|  |  |  |  | 3、电话薄数量100条以上； |  |
|  |  |  |  | 4、支持录音功能； |  |
| 5 | 音响系统 |  | 频率响应 | 80Hz--16KHz； | 否 |
|  |  |  | 要求 | 不少于两只有源音箱； |  |
|  |  |  | 信噪比 | ≥70dB； |  |
| 6 | 高清视频会议终端 |  | 总体要求 | 1、所投终端采用一体化设计，集成PTZ摄像机、数字麦克及编解码器； | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持会议速率64Kbps~8Mbps。 |  |
|  |  | # | 摄像机指标要求 | 1、内置PTZ高清摄像机，不低于200万像素，1/2.8英寸CMOS图像传感器，支持1080P 60fps视频图像采集。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 2、摄像机支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于83°。 | 否 |
|  |  |  |  | 3、平移角度不小于+/-100°，俯仰角度不小于+/-30°。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持不小于30个预置位。 |  |
|  |  |  |  | 5、内置全景摄像机，不低于200万像素，1/2.9英寸CMOS，水平视角不小于83°。 |  |
|  |  |  |  | 6、支持智能人脸、人形识别、运动检测等算法，实现自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示。 |  |
|  |  |  | 麦克风指标要求 | 内置数字阵列麦克风，拾音半径不少于8米，采样率不低于48KHZ。 | 否 |
|  |  |  | 视频指标要求 | 1、支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、 H.263等图像编码协议。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力。 |  |
|  |  |  | 音频指标 | 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 | 否 |
|  |  | # | 双流指标 | 支持H.239和BFCP双流协议。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 接口要求 | 1、支持不少于2路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持不少于3路音频输入接口、至少3路音频输出接口。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持10M/100M/1000M自适应网口。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持USB连接外置键盘鼠标。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 |  |
|  |  |  |  | 6、支持IEEE802.11a/b/g/n/ac网络协议，支持WPA2认证。 |  |
|  |  |  | 网络适应性要求 | 1、支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持IPV4和IPV6双协议栈。 |  |
|  |  |  | 终端功能要求 | 1、支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送不少于4路视频码流，接收不少于9路视频码流），以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持在终端两个不同的视频输出口，分别显示辅流画面和远端会场画面或多画面 |  |
|  |  |  |  | 3、支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。 |  |
|  |  |  | 触控终端 | 1、触控终端不小于10英寸，分辨率不小于1920*1200。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、触控终端内置以太网口接口及Wi-Fi模块，支持通过有线或无线方式与终端连接。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持电源适配器、PoE交换机供电。 |  |
| 7 | 麦克风 |  | 功能特性 | 1、须与高清终端同一品牌。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，最大拾音距离不小于6米。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持终端供电，不需要额外电源。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 |  |
|  |  |  |  | 5、采样率不小于48KHZ。 |  |
| 8 | 保密文件保管设备 |  | 锁具 | 电子密码+双锁； | 否 |
|  |  |  | 材质 | 冷轧钢板； |  |
|  |  |  | 厚度 | ≥1.2mm； |  |
|  |  |  | 定制尺寸 | ≤2400X1200X650mm |  |
| 9 | 智能物证保管设备 |  | 主柜规格 | 尺寸不低于1800mm * 宽1000mm * 纵深500mm； | 否 |
|  |  |  | 主柜柜箱格数量 | 不少于大格6个、小格10个； |  |
|  |  |  | 主柜电气设备 | 集成不少于2个工控机、RFID读卡器1个、条码/二维码扫码器1个、485控制器1个、485锁控制板8个、16个电子门锁等） |  |
|  |  |  | 副柜最大支持数 | ≥9 |  |
|  |  |  | 副柜规格 | 不低于高1800mm * 宽900mm * 纵深500mm； |  |
|  |  |  | 副柜柜箱格数量 | 不少于大格6个、小格14个； |  |
|  |  |  | 副柜电气设备 | 集成不少于485锁控制板10个、20个电子锁等； |  |
|  |  |  | 功能特性 | 检材的存取/归还/清退/查询等管理功能；检材柜箱格管理；网络设置、重启/关闭系统、设备信息、设备初始化等功能；通过检材的条码进行开柜门操作；密码登录、射频卡登录；柜门打开状态超时报警。 |  |
| 10 | 防潮文件保管设备 |  | 外部尺寸 | 不低于80*45*35； | 否 |
|  |  |  | 内部尺寸 | 不小于75*40*35； |  |
|  |  |  | 材质 | 钢质+钢化玻璃门； |  |
| 11 | 碎纸机 |  | 碎纸效果 | ≤1*5mm； | 否 |
|  |  |  | 可碎介质 | 支持可碎纸张、光盘、回形针、银行卡等； |  |
|  |  |  | 最大碎纸幅面 | A4； |  |
|  |  |  | 碎纸速度 | ≥2.5m/min； |  |
|  |  |  | 纸箱容量 | ≥30L； |  |
|  |  |  | 单次碎纸张数 | ≥8张； |  |
| 12 | 彩色数码复合设备 |  | 幅面 | 支持A3彩色打印、复印、扫描； | 否 |
|  |  |  | 存储 | 内存：≥2GB、≥8GBEMMC、Flash≥2G； |  |
|  |  |  | 分辨率 | 打印和复印分辨率：≥600*600DPI； |  |
|  |  |  | 打印速度 | ≥21页每分钟； |  |
|  |  |  | 扫描速度 | 扫描速度最高37页/分钟 |  |
|  |  |  | 功能要求 | 支持电子分页及十字分页功能； |  |
|  |  |  |  | 支持移动打印 Sharpdesk Mobile,AIR PRINT,SSL对应确保网络通讯时数据安全 |  |
| 13 | 传真机 |  | 调制解调器速度 | 9.6 kbps ~ 2.4 kbps (自动降速）； | 否 |
|  |  |  | 分辨率 | 标准/精细/超精细/照片； |  |
|  |  |  | 文稿尺寸 | A4； |  |
|  |  |  | 自动送稿 | 10页； |  |
|  |  |  | 压缩方式 | MH, MR, MMR； |  |
|  |  |  | 复印速度 | 2cpm*1； |  |
|  |  |  | 多份复印 | 多达50份； |  |
|  |  |  | 缩小/放大 | 缩小72/86/92%放大150/200%； |  |
|  |  |  | 功能特性 | 电源能耗(约)：待机状态 1.5W 纸盒：多达 50 张 (64 g/m2 ~ 80 g/m2) 电话性能：一键通：音频(DTMF)/脉冲 单键拔号：10个*4 电话簿：110个电话号码存储(包括 10个单键拨号)； |  |
| 14 | 加密移动存储设备 |  | 容量 | 不低于2TB； | 否 |
|  |  |  | 接口 | 支持USB3.1； |  |
|  |  |  | 功能特性 | 自动化备份；硬盘加密； |  |
| 15 | 全景摄像机 |  | 编码协议 | 支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码。 | 否 |
|  |  |  | 接口要求 | 具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个USB接口、1个DEBUG接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出 | 否 |
|  |  |  | 智能分析 | 支持智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计、人员聚集、单人或双人值岗检测 | 否 |
|  |  |  | 功能参数 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； | 否 |
|  |  | # |  | 2、分辨力彩色：≥1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为2Mbps）；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 3、亮度≥11级； | 否 |
|  |  |  |  | 4、最低照度：彩色≤0、001Lx，黑白≤0、0005Lx； |  |
|  |  |  |  | 5、水平视场角≥145°，垂直视场角≥100°； |  |
|  |  |  |  | 6、具有五码流输出； |  |
|  |  |  |  | 7、具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项； |  |
|  |  |  |  | 8、具有语音对讲功能； |  |
|  |  |  |  | 9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式； |  |
|  |  |  |  | 10、可选择手动或自动转换彩色/黑白模式； |  |
|  |  |  |  | 11、红外距离≥60米； |  |
|  |  |  |  | 12、白光补光距离≥10米； |  |
|  |  |  |  | 13、具有抗丢包（5%）处理能力； |  |
|  |  |  |  | 14、在DC（12±40%）V或AC（24±40%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电； |  |
|  |  | # |  | 15、最大支持分辨率2592*1944；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 16、具有畸变矫正、远端放大功能；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 17、具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 防护等级 | 防尘防水IP67，防暴性能IK10 | 否 |
| 16 | 高保真拾音器 |  | 功能参数 | 1、采用不少于2个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； |  |
|  |  |  |  | 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； |  |
|  |  |  |  | 4、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； |  |
|  |  |  |  | 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； |  |
|  |  |  |  | 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 |  |
| 17 | 税务查账软件 |  | 总体介绍 | 税务稽查查帐软件是针对税务稽查实施中的稽查实施环节，以企业的财务电子数据和税务征管信息为基础，以税收政策法规为依据，将税务稽查经验、方法与计算机信息处理技术相结合，辅助税务稽查人员完成对不同税种稽查实施的先进、高效的信息化查帐工具； | 否 |
|  |  | ▲ | 兼容性要求 | 兼容性要求：为避免前期投入的浪费，本次采购产品应满足以下3条兼容性要求。 | 是 |
|  |  |  |  | 1、支持将采购人原有的采集软件用于采集的数据导入到本系统中； |  |
|  |  |  |  | 2、支持将以往年度的历史案件信息导入本系统进行分析； |  |
|  |  |  |  | 3、支持将本系统生成的案件信息导入采购人原有的电子查账软件中，实现数据的交叉运用。 |  |
|  |  |  |  | 须提供兼容性证明材料，证明材料仅为厂家声明视为无效。 |  |
|  |  |  | 功能特性 | 1、指标分析：利用企业财务和征管理数据，选择相应的指标进行单项或联动分析来提示被查企业可能存在的涉税疑点问题，提示检查人员确定检查范围、方法和方向。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、账户分析：查帐软件应提供一个帐户分析平台，将平时检查人员优秀的帐户分析经验不断积累，以实现经验共享。帐户分析既可以根据单帐户静态或动态数据进行分析，也应可以根据多帐户静态或动态数据进行分析。 |  |
|  |  |  |  | 3、账户检测：根据科目类型，设置异常判定条件，对异常的期间信息，进行显示，供用户进一步分析、查证。对于企业存在长期挂帐业务以及红字挂帐业务将自动分析出结果 |  |
|  |  |  |  | 4、流向分析：对一些重点科目的借贷方流向进行分析，从中发现涉税问题。 |  |
|  |  |  |  | 5、会计分录：分录比对是对系统中设置异常的会计分录模型，通过分录批量比对或单个比对功能，与企业的会计分录相核对，导出企业会计处理中的疑点凭证。会计分录模型从关注、异常方面进行设置。通过系统设置的异常会计分录模型，对被查企业的会计分录进行全面检查，归类导出疑点会计分录一览表，通过检查人员对原始凭证的核对，从中发现有无违反税收法律、法规的涉税问题，并记录疑点问题工具栏，形成稽查记录。 |  |
|  |  |  |  | 6、比对分析：将该报表中的本年数与上年数进行对比，确定各报表项目数据的增减变动情况。 |  |
|  |  |  |  | 7、涉税报告：通过一系列的模型检查以后，不同的模型会得出相应的检查分析结果，同时也得出相应的热点帐户，系统将把指标分析、帐户分析、分录比对、帐户检测等结果汇总报告，为检查人员的检查提供一个整体的概要提纲。通过分析评估报告，可以对企业的财务总帐－会计凭证－财务报表有一个总的理解，系统对分析结果提供逐步逼近的分析检查方法，检查人员可以根据模型结果来对各模型得出的稽查方向逐步缩小疑点范围，继而找出企业的违法、违规等涉税问题。 |  |
|  |  |  |  | 8、软件可对项目的账目信息进行查看操作主要包含：总账、明细账、项目帐、会计凭证、会计报表、存货总账、存货明细账、存货单据、固定资产等的分析查看。 |  |
|  |  |  |  | 9、分行业分税种，设置不同行业不同税种的检查要点和检查方法，包含营业税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、房产税、土地使用税、印花税和其他税费八大功能模块. |  |
|  |  |  |  | 10、疑点管理：将查阅账及智能分析过程中发现的疑点进行归集汇总，并提供导出EXCEL打印功能； |  |
|  |  |  |  | 11、问题确认：对于检查人员使用各种方法检查分析出来的各种疑点，需要进一步检查取证，以确定问题。从不同案件的实际检查结果来看，企业涉税问题的线索有很多是检查人员采用特殊手段从帐外发现的，为了保证稽查报告的完整性，查帐软件应提供帐外问题的录入口，将相关问题录入查帐软件进行统一的底稿处理； |  |
|  |  |  |  | 12、稽查报告：按照规范化稽查的要求将企业有关数据及涉税问题生成税务稽查报告。稽查报告的内容主要包括：业基本情况简介（生产经营情况、销售及应交税金情况）、检查时间、检查方法、检查所属期、主要违法事实、处理意见等。 |  |
|  |  | # | 产品资质 | 提供所投产品软件著作权证书； | 是 |
| 18 | 移动无线路由器 |  | 总体要求 | 1、随身移动的无线数据高速传输介质,用于将收集到的电子资料实时传输回指挥中心； | 否 |
|  |  |  |  | 2、具有Wi-Fi路由器功能：可联接有线宽带网口变身路由，SIM卡无线路由； |  |
|  |  |  | WiFi频段 | 支持2.4G和5G双频； |  |
|  |  |  | 网络模式 | 支持4G 300M上网；支持联通电信移动三网4G通用； |  |
|  |  |  | 用户 | 支持高达32个用户同时接入； |  |
|  |  |  | 其他 | 1、内置不低于6400mAh电池； |  |
|  |  |  |  | 2、支持NFC功能； |  |
|  |  |  |  | 3、支持32G Micro SD卡拓展； |  |
|  |  |  |  | 4、一个自适应RJ45网口，2个USB接口； |  |
| 19 | 执法记录仪 |  | 总体要求 | 支持无缝接入稽查视频指挥系统。实现与指挥中心实时对讲，接受指挥中心指挥与行动支持，同时利用执法记录仪的录像功能，将收集到的视频数据实时传输至稽查指挥中心。 | 否 |
|  |  |  |  | 4、具有4G功能同步录音录像功能的便携式执法取证设备，4G实时图传/视频对讲+集群对讲/2寸触屏+WiFi+蓝牙+GPS，实时传输现场音视频信息，实现扁平化管理、可视化指挥办案 |  |
|  |  |  | 分辨率 | 1、分辨率：主机内置摄像头分辨率大于1920*1080； | 否 |
|  |  |  |  | 2、彩色视频图像帧率30帧/s，支持MP4,AVI等主流文件格式。 |  |
|  |  |  | 定位 | 支持GPS+北斗定位功能。 | 否 |
|  |  |  | 网络 | 1、GSM：band 2/3/5/8，WCDMA：band 1/2/5，FDD-LTE：band 1/3/5/8，TD-SCDMA：band 34/39，TDD-LTE：band 34/38/39/40/41，EVDO：BC0 | 否 |
|  |  |  |  | 2、WiFi支持802.11 b/g/n协议 | 否 |
|  |  |  | 摄像头 | 1、主摄像头：不低于3600 万像素1080P/720P(定焦)； | 否 |
|  |  |  |  | 2、IC：OV4689； |  |
|  |  |  |  | 3、对焦方式：定焦； |  |
|  |  |  |  | 4、水平视场角：≥99゜； |  |
|  |  |  |  | 5、录像：支持1080P/720P/480P； |  |
|  |  |  |  | 6、副摄像头：不低于500万像素(自动对焦)像素：5M ； |  |
|  |  |  |  | 7、对焦方式：自动对焦； |  |
|  |  |  | 存储介质容量 | 内存：8GB（EMMC）+1GB（DDR3）≥32GB内置存储，容量支持扩容至256GB； | 否 |
|  |  |  | 功能介绍 | 1、摄录功能：摄录过程中可单键抓拍照片，不影响正常的摄录； | 否 |
|  |  |  |  | 2、字符叠加：在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，如：时间、日期、使用人编号、GPS位置信息浏览、检索和回放； | 否 |
|  |  |  |  | 3、具有以时间轴等方式浏览、检索和回放本机存储的视频、音频、照片等信息的功能； |  |
|  |  |  |  | 4、支持与指挥系统对接； |  |
|  |  |  |  | 5、支持与国标28181等协议的平台对接； |  |
|  |  |  |  | 6、无线传输：支持全网通4G网络与调度平台交互音视频数据； |  |
|  |  |  |  | 7、支持集群对讲 |  |
|  |  |  |  | 8、支持视频通话； |  |
|  |  |  |  | 9、显示指示功能：执法记录仪能显示电池电量、充电状态、系统时间和存储余量等信息；开机、录音、摄录状态应有明显的光指示，开机状态指示为绿色摄录状态指示为红色，录音状态指示为黄色； |  |
|  |  |  |  | 10、时间校正功能：支持连接单机管理软件设置本机时间，也可通过GPS定位服务器获取服务器实时时间； |  |
|  |  |  |  | 11、异常报警：具有电池欠压、存储溢出报警功能，本机会以声音或文字提示； |  |
|  |  |  |  | 12、数据完整性：存储的数据不被本机或未经授权的上位机删除和覆盖执法记录仪在出现异常问题时能重启，重启后已保存的数据不会丢失或损坏； |  |
|  |  |  |  | 13、日志记录：能对设备的运行状态及操作进行日志记录，记录开/关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志的读取和清除只能通过单机管理软件操作完成； |  |
|  |  |  | 其他 | 1、使用环境：温度-30℃至50℃，湿度小于90%； | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持加密芯片 |  |
| 20 | 稽查执法软件套装（便携式取证设备） |  | 总体要求 | 1、集采集、取证、存证于一体的专用装备，结合现场取证技术、账务智能提取技术，定制的贴合税务实际的现场采集存证装备； | 否 |
|  |  |  |  | 2、装备采集财务账套数据以及其他涉税相关的电子数据，具备司法有效性。 |  |
|  |  |  | 内存 | 支持不小于250GB SSD固态硬盘。 | 否 |
|  |  | # | 功能特性 | 1、支持案件新建 | 是 |
|  |  |  |  | 2、支持案件修改 |  |
|  |  |  |  | 3、支持案件查看 |  |
|  |  |  |  | 4、支持案件导出 |  |
|  |  |  |  | 5、支持案件删除 |  |
|  |  |  |  | 6、支持系统预判及预判设置 |  |
|  |  |  |  | 7、支持根据预判的结果可勾选需要采集的数据 |  |
|  |  |  |  | 8、支持在采集数据前需设置数据采集的策略 |  |
|  |  |  |  | 9、支持根据选择的策略，执行数据采集的方式 |  |
|  |  |  |  | 10、支持生成采集报告 |  |
|  |  |  |  | 11、支持智能识别财务软件接口、智能识别账套、选择年度进行采集 |  |
|  |  |  |  | 12、支持根据检察人员的判断进行数据采集 |  |
|  |  |  |  | 13、支持数据库的备份和恢复 |  |
|  |  |  |  | 14、支持远程协助 |  |
|  |  |  |  | 15、支持网络监控 |  |
|  |  |  |  | 以上功能特性指标须提供第三方权威机构检测报告。 |  |
|  |  | # | 资质要求 | 提供所投产品软件著作权证书。 | 是 |
|  |  |  | 兼容性要求 | 所投产品须与采购人原有查账软件实现兼容互通、数据共享。 | 否 |
|  | 稽查执法软件套装（数据分析软件） |  | 总体要求 | 为满足稽查执法过程中的各种数据使用需要，需要一套软件能快速并且准确的查询到企业的所有信息以及关联关系，智能分析出企业的股权变动情况，智能分析出企业、行业之间的发展趋势，并展示企业的基本信息、年报信息、经营信息、企业发展、知识产权，展示企业的股权穿透图谱、企业构成图谱、企业关联图谱，支持在线查看以及下载，企业公示公告查询企业的税务、水利、环保黑名单信息。 | 否 |
|  |  | # | 功能要求 | 1、基本信息：支持显示企业的工商信息、主要人员、股东信息、变更记录； | 是 |
|  |  |  |  | 2、企业年报：支持通过年度选择下拉框，选择不同年度，可查看该年度企业的年报信息、对外投资信息、股权变更信息、年报股东信息； |  |
|  |  |  |  | 3、经营信息：支持显示企业的经营异常、严重违法、税务评级信息； |  |
|  |  |  |  | 4、企业发展：支持显示企业的核心团队、企业业务、投资事件信息； |  |
|  |  |  |  | 5、知识产权：支持显示企业的网络备案情况； |  |
|  |  |  |  | 6、股权穿透：支持显示企业的股权分布图，能够展开查看详细信息 |  |
|  |  |  |  | 7、税务黑名单：支持显示企业的税务黑名单信息； |  |
|  |  |  |  | 8、水利黑名单：支持显示企业的水利黑名单； |  |
|  |  |  |  | 9、环保黑名单：支持显示企业的环保黑名单； |  |
|  |  |  |  | 10、公示公告查询：支持在线查看企业的公示公告PDF； |  |
|  |  |  |  | 11、公示公告下载：支持下载单个或者批量下载企业的公示公告PDF |  |
|  |  |  |  | 12、用户管理：支持对系统人员进行新增修改删除管理 |  |
|  |  |  |  | 13、设备管理：支持对设备进行绑定、停用等 |  |
|  |  |  |  | 14、使用轨迹管理：支持查看所有设备下用户的各模块使用情况 |  |
|  |  |  |  | 以上功能要求指标须提供第三方权威机构检测报告。 |  |
|  |  | # | 资质要求 | 提供所投产品软件著作权证书，并加盖制造商公章。 | 是 |
|  |  |  | 兼容性要求 | 所投产品须与采购人原有查账软件实现兼容互通、数据共享。 | 否 |
|  | 稽查执法软件套装（查账软件） |  | 数据需求 | 1、支持将便携式取证设备采集的财务数据导入本系统中； | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持将我局以往年度购买的采集软件用于采集的数据导入到本系统中； |  |
|  |  |  |  | 3、支持将以往年度的历史案件信息导入本系统进行分析； |  |
|  |  |  |  | 4、支持将本系统生成的案件信息导入我局已有的电子查账软件中，实现数据的交叉运用。 |  |
|  |  | # | 功能要求 | 1、支持导入采集到的企业账套 | 是 |
|  |  |  |  | 2、支持将企业科目与标准科目进行对应 |  |
|  |  |  |  | 3、支持分年度查看导入账套是否存在问题 |  |
|  |  |  |  | 4、支持查看导入账套中各个会计科目的期初、期末、累计发生额与明细账，以及不同分析方法下科目的分析情况 |  |
|  |  |  |  | 5、支持查看过滤导入账套的会计凭证 |  |
|  |  |  |  | 6、支持展示资产负债表和利润表 |  |
|  |  |  |  | 7、支持展示该案件所选行业的行业介绍 |  |
|  |  |  |  | 8、支持展示该案件所选行业下的涉税重点 |  |
|  |  |  |  | 9、支持展示该案件所选行业下的税务检查方法 |  |
|  |  |  |  | 10、支持查看、删除检查过程中的添加的疑点，新增手工疑点 |  |
|  |  |  |  | 11、支持新增、删除案件，重新登录 |  |
|  |  |  |  | 12、支持对系统人员进行新增修改删除管理 |  |
|  |  |  |  | 13、支持修改当前用户密码 |  |
|  |  |  |  | 14、支持查看设置系统参数 |  |
|  |  |  |  | 以上功能要求指标须提供第三方权威机构检测报告。 |  |
|  |  | # | 资质要求 | 提供所投产品软件著作权证书，并加盖制造商公章。 | 是 |
|  |  |  | 兼容性要求 | 所投产品须与采购人原有查账软件实现兼容互通、数据共享。 | 否 |
| 21 | 录音笔 |  | 参数配置 | 1、内存容量不小于8GB; | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持密码解锁； |  |
|  |  |  |  | 3、支持4G/WIFI/BT联网； |  |
|  |  |  |  | 4、支持录音实时转文字； |  |
| 22 | 移动硬盘 |  | 参数配置 | 1、≥512G SSD便携移动固态硬盘； | 否 |
|  |  |  |  | 2、传输速度不低于500MB/S; |  |
|  |  |  |  | 3、USB3.1 Gen2接口，向下兼容; |  |
|  |  |  |  | 4、支持硬件加密; |  |
| 23 | 高速U盘 |  | 参数配置 | 1、USB3.1闪存盘； | 否 |
|  |  |  |  | 2、容量不低于64G； |  |
|  |  |  |  | 3、读写速度不低于100M/S； |  |
|  |  |  |  | 4、支持文件加密； |  |
| 24 | 移动电源 |  | 参数配置 | 1、不低于20000 mAh电池容量； | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持5V/1A,5v/2.1A多USB接口输出； |  |
| 25 | 大容量移动电源 |  | 参数配置 | 1、不低于30000 mAh电池容量； | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持5V/1A,5v/2.1A多USB接口输出； |  |
| 26 | 便携式高拍仪 |  | 功能特性 | 1、不低于1000万像素摄像头，2592*1944分辨率； | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持A3、A4、A5、A6、A7纸幅面拍摄尺寸； |  |
|  |  |  |  | 3、支持智能补光； |  |
|  |  |  |  | 4、接口支持USB2.0/3.0，SDK二次开发； |  |
|  |  |  |  | 5、采用OCR识别技术，支持自动纠偏； |  |
| 27 | 便携式投影仪 |  | 参数配置 | 1、支持电脑端直投影； | 否 |
|  |  |  |  | 2、100流明，1000:1对比； |  |
|  |  |  |  | 3、分辨率不低于1280*800dpi； |  |
| 28 | 对讲机 |  | 参数配置 | 1、公众频道: 409MHz-410MH2 20个频点； | 否 |
|  |  |  |  | 2、远距离频道:430MIz-440MHz 144MHz-148MHz； |  |
|  |  |  |  | 3、电池容量不低于2000mAh； |  |
|  |  |  |  | 4、电池待机不低于200h；电池使用不低于10h； |  |
| 29 | 网络传输设备 |  | 总体要求 | 1、支持不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口； | 否 |
|  |  |  |  | 2、背板带宽不小于48Gbps； |  |
|  |  |  |  | 3、包转发率≥36Mpps； |  |
| 30 | 12U机柜 |  | 总体要求 | 标准服务器机柜，不少于12U； | 否 |
| 案件查账室2 |
| 序号 | 产品或设备名称 | 重要性 | 指标项 | 参数规格要求 | 证明材料要求 |
| 1 | 查账工作站 |  | 规格参数 | 1、处理器：≥I7； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内存：≥16GB 内存； |  |
|  |  |  |  | 3、硬盘：≥1TB HDD，硬盘≥256GB SSD硬盘; |  |
|  |  |  |  | 4、显卡：≥2G独立显卡； |  |
| 2 | 传真机 |  | 调制解调器速度 | 9.6 kbps ~ 2.4 kbps (自动降速）； | 否 |
|  |  |  | 分辨率 | 标准/精细/超精细/照片； |  |
|  |  |  | 文稿尺寸 | A4； |  |
|  |  |  | 自动送稿 | 10页； |  |
|  |  |  | 压缩方式 | MH, MR, MMR； |  |
|  |  |  | 复印速度 | 2cpm*1； |  |
|  |  |  | 多份复印 | 多达50份； |  |
|  |  |  | 缩小/放大 | 缩小72/86/92%放大150/200%； |  |
|  |  |  | 功能特性 | 电源能耗(约)：待机状态 1.5W 纸盒：多达 50 张 (64 g/m2 ~ 80 g/m2) 电话性能：一键通：音频(DTMF)/脉冲 单键拔号：10个*4 电话簿：110个电话号码存储(包括 10个单键拨号)； |  |
| 3 | 全景摄像机 |  | 编码协议 | 支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码。 | 否 |
|  |  |  | 接口要求 | 具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个USB接口、1个DEBUG接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出 | 否 |
|  |  |  | 智能分析 | 支持智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计、人员聚集、单人或双人值岗检测 | 否 |
|  |  |  | 功能参数 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； | 否 |
|  |  | # |  | 2、分辨力彩色：≥1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为2Mbps）；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 3、亮度≥11级； | 否 |
|  |  |  |  | 4、最低照度：彩色≤0、001Lx，黑白≤0、0005Lx； |  |
|  |  |  |  | 5、水平视场角≥145°，垂直视场角≥100°； |  |
|  |  |  |  | 6、具有五码流输出； |  |
|  |  |  |  | 7、具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项； |  |
|  |  |  |  | 8、具有语音对讲功能； |  |
|  |  |  |  | 9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式； |  |
|  |  |  |  | 10、可选择手动或自动转换彩色/黑白模式； |  |
|  |  |  |  | 11、红外距离≥60米； |  |
|  |  |  |  | 12、白光补光距离≥10米； |  |
|  |  |  |  | 13、具有抗丢包（5%）处理能力； |  |
|  |  |  |  | 14、在DC（12±40%）V或AC（24±40%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电； |  |
|  |  | # |  | 15、最大支持分辨率2592*1944；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 16、具有畸变矫正、远端放大功能；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 17、具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 防护等级 | 防尘防水IP67，防暴性能IK10 | 否 |
| 4 | 高保真拾音器 |  | 功能参数 | 1、采用不少于2个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； |  |
|  |  |  |  | 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； |  |
|  |  |  |  | 4、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； |  |
|  |  |  |  | 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； |  |
|  |  |  |  | 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 |  |
| 5 | 网络传输设备 |  | 总体要求 | 1、支持不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口； | 否 |
|  |  |  |  | 2、背板带宽不小于48Gbps； |  |
|  |  |  |  | 3、包转发率≥36Mpps； |  |
| 6 | 12U机柜 |  | 总体要求 | 标准服务器机柜，不少于12U； | 否 |
| 检举接待室 |
| 序号 | 产品或设备名称 | 重要性 | 指标项 | 参数规格要求 | 证明材料要求 |
| 1 | 检举接待工作站 |  | 规格参数 | 1、处理器：≥I7； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内存：≥16GB 内存； |  |
|  |  |  |  | 3、硬盘：≥1TB HDD，硬盘≥256GB SSD硬盘; |  |
|  |  |  |  | 4、显卡：≥2G独立显卡； |  |
| 2 | 全景摄像机 |  | 编码协议 | 支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码。 | 否 |
|  |  |  | 接口要求 | 具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个USB接口、1个DEBUG接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出 | 否 |
|  |  |  | 智能分析 | 支持智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计、人员聚集、单人或双人值岗检测 | 否 |
|  |  |  | 功能参数 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； | 否 |
|  |  | # |  | 2、分辨力彩色：≥1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为2Mbps）；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  |  | 3、亮度≥11级； | 否 |
|  |  |  |  | 4、最低照度：彩色≤0、001Lx，黑白≤0、0005Lx； |  |
|  |  |  |  | 5、水平视场角≥145°，垂直视场角≥100°； |  |
|  |  |  |  | 6、具有五码流输出； |  |
|  |  |  |  | 7、具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项； |  |
|  |  |  |  | 8、具有语音对讲功能； |  |
|  |  |  |  | 9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式； |  |
|  |  |  |  | 10、可选择手动或自动转换彩色/黑白模式； |  |
|  |  |  |  | 11、红外距离≥60米； |  |
|  |  |  |  | 12、白光补光距离≥10米； |  |
|  |  |  |  | 13、具有抗丢包（5%）处理能力； |  |
|  |  |  |  | 14、在DC（12±40%）V或AC（24±40%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电； |  |
|  |  | # |  | 15、最大支持分辨率2592*1944；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 16、具有畸变矫正、远端放大功能；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 17、具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 防护等级 | 防尘防水IP67，防暴性能IK10 | 否 |
| 3 | 特写摄像机 |  | 接口要求 | 支持RJ45、BNC输出接口，支持1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 | 否 |
|  |  |  | 编码协议 | 支持H、265、H、264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 | 否 |
|  |  |  | 智能分析 | 支持智能分析，如绊线/双绊线、 周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能 | 否 |
|  |  |  | 功能参数 | 1、1/3英寸200万像素CMOS | 否 |
|  |  |  |  | 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 |  |
|  |  |  |  | 3、支持最低照度：彩色0、006lx，黑白0、001lx |  |
|  |  |  |  | 4、支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流D1@25fps，三码流1080p@30fps |  |
|  |  |  |  | 5、支持感兴趣区域增强编码功； |  |
|  |  |  |  | 6、支持数字降噪、声音异常检测功能； |  |
|  |  |  |  | 7、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； |  |
|  |  |  |  | 8、支持温度测量功能，能在IE界面实时显示设备温度 |  |
|  |  |  |  | 9、具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡（最大支持64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放 |  |
|  |  |  |  | 10、支持图像自动翻转 |  |
|  |  |  |  | 11、支持内置MIC、硬件复位键 |  |
|  |  |  |  | 12、支持POE+或12V两种供电方式 |  |
| 4 | 户外摄像机 |  | 编码协议 | 支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码 | 否 |
|  |  |  | 接口要求 | 具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个USB接口、1个DEBUG接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出； | 否 |
|  |  |  | 智能分析 | 支持智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计、人员聚集、单人或双人值岗检测； | 否 |
|  |  |  | 功能参数 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； | 否 |
|  |  |  |  | 2、分辨力彩色：≥1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为2Mbps）； |  |
|  |  |  |  | 3、亮度≥11级； |  |
|  |  |  |  | 4、最低照度：彩色≤0.001Lx，黑白≤0.0005Lx； |  |
|  |  |  |  | 5、水平视场角≥145°，垂直视场角≥100°； |  |
|  |  |  |  | 6、具有五码流输出； |  |
|  |  |  |  | 7、具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项； |  |
|  |  |  |  | 8、具有语音对讲功能； |  |
|  |  |  |  | 9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式； |  |
|  |  |  |  | 10、可选择手动或自动转换彩色/黑白模式； |  |
|  |  |  |  | 11、红外距离≥60米； |  |
|  |  |  |  | 12、白光补光距离≥10米； |  |
|  |  |  |  | 13、具有抗丢包（5%）处理能力； |  |
|  |  |  |  | 14、在DC（12±40%）V或AC（24±40%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电； |  |
|  |  | # |  | 15、最大支持分辨率2592*1944；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 16、具有畸变矫正、远端放大功能；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 17、具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 防护等级 | 防尘防水IP67，防暴性能IK10 | 否 |
| 5 | 高保真拾音器 |  | 功能参数 | 1、采用不少于2个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； | 否 |
|  |  |  |  | 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； |  |
|  |  |  |  | 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； |  |
|  |  |  |  | 4、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； |  |
|  |  |  |  | 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； |  |
|  |  |  |  | 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 |  |
| 6 | 电子温湿度显示屏 |  | 材质 | 1、温湿度时间显示参数，钟面采用金属外框材料，表面黑色喷涂，面板底色为黑色，面板玻璃保护 | 否 |
|  |  |  |  | 2、数字由红色高亮数码管组成并显示，汉字和符号为不发光白色字标 |  |
|  |  |  | 精度 | 温度测量精度±0.5℃，湿度测量精度±3% |  |
|  |  |  | 接口 | 支持RS485/232接口 |  |
|  |  |  | 其他 | 1、数显钟单面显示，温湿度探头可装在钟内也可在钟外，在钟外时与钟体连线长度不超过20cm |  |
|  |  |  |  | 2、支持自动校准时钟或与计算机时间同步 |  |
|  |  |  |  | 3、DC 12V低压供电，电流500-600mA，标配电源适配器 |  |
| 7 | 身份证读卡器 |  | 操作系统 | 支持WindowsXP/7/10； | 否 |
|  |  |  | 产品接口 | USB2.0； |  |
|  |  |  | 其他 | 读卡时间＜1s； |  |
|  |  |  |  | 读卡距离0-75px； |  |
|  |  |  |  | 射频技术：完全兼容ISO-14443 TYPE B标准； |  |
| 8 | 窗口对讲设备 |  | 配置参数 | 1、工作电压：DC10-14V； | 否 |
|  |  |  |  | 2、最大工作电流：500mA MAX； |  |
|  |  |  |  | 3、适配器输入电压：220V～/50Hz |  |
|  |  |  |  | 4、主机喇叭输出功率：2W； |  |
|  |  |  |  | 5、分机喇叭输出功率：2W； |  |
|  |  |  |  | 6、主机MIC：-51±2db 20Hz-16KHz； |  |
|  |  |  |  | 7、分机MIC：-44±2dB 100Hz-15KHz； |  |
|  |  |  |  | 8、MIC输入灵敏度：10mV； |  |
|  |  |  |  | 9、不失真频率：100Hz～15KHz ； |  |
|  |  |  |  | 10、输出频率：20Hz～20KHz |  |
|  |  |  |  | 11、信噪比：> 70dB |  |
|  |  |  |  | 12、谐波失真：< 0.5% |  |
|  |  |  |  | 13、工作温度：-20℃～+80℃ |  |
|  |  |  |  | 14、工作湿度：≤90% |  |
| 8 | 8路电源时序器 |  | 配置参数 | 1、采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 |  |
|  |  |  |  | 4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 |  |
|  |  |  |  | 5、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 |  |
|  |  |  |  | 6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 |  |
|  |  |  |  | 7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 |  |
| 10 | 对讲门铃 |  | 室内机 | 支持户户对讲 | 否 |
|  |  |  |  | 支持远程打开单元门锁（监视开锁、对讲开锁） |  |
|  |  |  |  | 支持门口机呼叫时存储留影留言信息 |  |
|  |  |  |  | 支持免打扰时段的设置 |  |
|  |  |  |  | 支持接入ONVIF标准IPC，同时可主动监视权限范围内的IPC或门口机的画面 |  |
|  |  |  |  | 支持接收并查看中心下发的文字公告信息 |  |
|  |  |  |  | 支持门铃接入，复用报警输入第7、8口 |  |
|  |  |  |  | 支持多台室内机，最多支持9台室内机 |  |
|  |  |  |  | 设备支持报警接入功能，8路有线防区 |  |
|  |  |  |  | 支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心 |  |
|  |  |  |  | 搭配平台软件，可以支持呼叫转移到手机APP，同时手机APP可以查看信息、接收报警、远程对讲开门等功能 |  |
|  |  |  |  | 采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话 |  |
|  |  |  |  | 支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示 |  |
|  |  |  | 门口机 | 采用不低于130万CMOS高清摄像头，可接入网络存储设备做7*24h不间断录像，自动白光补光； | 否 |
|  |  |  |  | 支持室内机或管理中心主动监视门口机区域图像； |  |
|  |  |  |  | 支持连接电锁和出门按钮，实现门禁功能； |  |
|  |  |  |  | 同一单元支持多台门口机（最多支持9台门口机）； |  |
|  |  |  |  | 支持防拆报警、门磁报警报警，同时将报警信息上报管理中心； |  |
|  |  |  |  | 支持自动抓拍功能，在开锁或对讲过程中自动抓拍2张图片上传至管理中心； |  |
|  |  |  |  | 搭配平台软件，可以支持呼叫转移到手机APP，同时手机APP可以监视门口机图像； |  |
|  |  |  |  | 支持管理中心或室内机远程打开门口机的门锁； |  |
|  |  |  |  | 支持IC卡、二代身份证（读取卡序列号）刷卡开门，同时可扩展CPU卡开门； |  |
|  |  |  |  | 采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话； |  |
|  |  |  |  | 支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示； |  |
|  |  |  |  | IP65防护等级，工作环境温度达-30℃，适应室外恶劣环境 |  |
|  |  |  |  | 支持通过开关量接入消防信号，实现火灾报警时门常开 |  |
|  |  |  | 数字管理机 | 支持与报警柱、报警箱和报警盒可视对讲，无振鸣现象； | 否 |
|  |  |  |  | 支持查看联动的求助设备周边监控图片； |  |
|  |  |  |  | 支持对报警柱、报警箱和报警盒周边网络监控进行录像和抓拍； |  |
|  |  |  |  | 支持回声抑制和噪声消除； |  |
|  |  |  |  | 内置鹅颈麦，通话更加方便；具有免提、听筒两种对讲形式； |  |
|  |  |  |  | 支持不少于1路报警输入，4路报警输出； |  |
|  |  |  |  | 支持四分屏，可查看多幅画面； |  |
|  |  |  |  | 支持HDMI输出，可将管理机画面同步到外部显示设备； |  |
|  |  |  |  | 采用PC+ABS材质，桌面式放置，支架角度0-45°可调； |  |
| 11 | 检举接待主机 |  | 接口 | 1、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。 | 否 |
|  |  | # |  | 2、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于11个sata接口；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 3、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  |  | 配置参数 | 1、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。 | 否 |
|  |  |  |  | 2、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 | 否 |
|  |  |  |  | 3、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。 | 否 |
|  |  |  |  | 4、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； | 否 |
|  |  |  |  | 5、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路。支持音频丢失报警、视频丢失报警。 | 否 |
|  |  |  |  | 6、支持在一个或多个检测区域内：没有办案人员出现时，触发无人看管报警； | 否 |
|  |  |  |  | 7、支持在一个或多个检测区域内：人员数量与预设值不同时，触发人数异常报警； | 否 |
|  |  |  |  | 8、支持在一个或多个检测区域内：出现人员离开或超过设定时间时，触发人员离岗报警； | 否 |
|  |  |  |  | 9、支持在一个或多个检测区域内：人员出现剧烈行为时，触发报警； | 否 |
|  |  |  |  | 10、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能。 | 否 |
|  |  |  |  | 11、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。 | 否 |
|  |  |  |  | 12、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复。 | 否 |
|  |  |  |  | 13、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 | 否 |
|  |  |  |  | 14、支持光盘自动封盘功能。 | 否 |
|  |  |  |  | 15、支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。 | 否 |
|  |  |  |  | 16、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置； | 否 |
|  |  |  |  | 17、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘 | 否 |
|  |  |  |  | 18、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 | 否 |
|  |  |  |  | 19、支持校时功能 | 否 |
|  |  |  |  | 20、支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 | 否 |
|  |  |  |  | 21、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。 | 否 |
|  |  |  |  | 22、支持存储、刻录过程中进行重点标记。 | 否 |
|  |  |  |  | 23、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。 | 否 |
|  |  |  |  | 24、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案。 | 否 |
|  |  |  |  | 25、支持笔录录入，支持笔录联动视频。 | 否 |
|  |  |  |  | 26、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 | 否 |
|  |  |  |  | 27、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁 | 否 |
|  |  |  |  | 28、支持图片、视频证据上传归档。 | 否 |
|  |  |  |  | 29、支持生命体征检测设备接入，并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值报警。 | 否 |
|  |  | # |  | 30、支持不少于6个前置硬盘槽位。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | ▲ |  | 31、支持双电源备份，主电源发生故障时，可自动切换至备用电源供电；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 32、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 33、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 34、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | ▲ |  | 35、支持智能分析功能，种类不少于单人讯问/无人看管、攀高检测、人数异常、人员起身、离床；有效区域和无效区域各支持设置不少于8个；支持在一个或多个检测区域内：只有一名办案人员时，触发单人讯问报警；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 36、支持不少于单盘直刻、双盘直刻、循环直刻三种刻录模式；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 37、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝。须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
|  |  | # |  | 38、支持检举接待结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻；须提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，或其他相关证明材料。 | 是 |
| 12 | 多功能输出设备 |  | 功能要求 | 支持打印、复印、扫描； | 否 |
|  |  |  | 打印速度 | 打印速度≥34PPM、≥1200*600DPI打印分辨率； |  |
| 13 | 录音电话 |  | 配置参数 | 1、支持时间显示； | 否 |
|  |  |  |  | 2、夜光照明屏幕背光； |  |
|  |  |  |  | 3、电话薄数量100条以上； |  |
|  |  |  |  | 4、支持录音功能； |  |
| 14 | 高拍仪 |  | 操作系统 | 支持Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10； | 否 |
|  |  |  | 分辨率 | 最大分辨率支持4898*3672； |  |
|  |  |  | 像素 | 不低于1800W像素； |  |
|  |  |  | 色彩模式 | 支持彩色模式、灰度模式、黑白模式、去除背景、白纸印章； |  |
|  |  |  | 扫描幅面 | 支持A3、A4、A5、A6、A7纸幅面拍摄尺寸； |  |
|  |  |  | 功能特性 | 1、支持OCR识别，自动纠偏； |  |
|  |  |  |  | 2、支持JPG、BMP、PNG、TIF图片格式，支持联机：AVI/WMV/MP4/FLV ； |  |
|  |  |  |  | 3、支持按键、手按、脚踏、软件按钮、自动检测翻页等拍摄控制方式； |  |
|  |  |  |  | 4、支持HDMI全高清视频展示； |  |
|  |  |  |  | 5、支持文档管理:可分类别、分时间、分章节或者自定义节点进行管理； |  |
| 15 | 碎纸机 |  | 碎纸效果 | ≤1*5mm； | 否 |
|  |  |  | 可碎介质 | 支持可碎纸张、光盘、回形针、银行卡等； |  |
|  |  |  | 最大碎纸幅面 | A4； |  |
|  |  |  | 碎纸速度 | ≥2.5m/min； |  |
|  |  |  | 纸箱容量 | ≥30L； |  |
|  |  |  | 单次碎纸张数 | ≥8张； |  |
| 16 | 保密文件保管设备 |  | 锁具 | 电子密码+双锁； | 否 |
|  |  |  | 材质 | 冷轧钢板； |  |
|  |  |  | 厚度 | ≥1.2mm； |  |
|  |  |  | 定制尺寸 | ≤2400X1200X650mm |  |
| 17 | 安检器 |  | 配置参数 | 1、测量距离：≥10cm； | 否 |
|  |  |  |  | 2、灵敏度可调，双报警模式：声光+震动； |  |
|  |  |  |  | 3、电池容量：600mAh锂电池； |  |
| 18 | 网络传输设备 |  | 总体要求 | 1、支持不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口； | 否 |
|  |  |  |  | 2、背板带宽不小于48Gbps； |  |
|  |  |  |  | 3、包转发率≥36Mpps； |  |
| 19 | 18U机柜 |  | 总体要求 | 标准服务器安装机柜，不少于18U。 | 否 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、交付地点：国家税务总局宁德市税务局指定地点 
2、交付时间：服务期限为三年
3、交付条件：符合国家规范要求及招标文件要求验收合格
4、是否收取履约保证金：是，详见投标人须知前附表第27条
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 符合国家规范要求及招标文件要求验收合格 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 合同签订后，采购人向中标人预支付合同款8%，中标人要求付款应提交下列单证和文件： （1）付款申请报告； （2）金额为合同金额8%的国家法定发票。 |
| 2 | 92 | 试运行期结束后，经采购人审核无未了事宜，采购人向中标人支付合同款92%。 中标人要求付款应提交下列单证和文件： （1）付款申请报告 （2）金额为合同金额92%的国家法定发票。 双方签署的《试运行服务报告》 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

# Text boxes

法定代表人身份证明复印件

授权代表身份证明复印件