**南平市税务局机关食堂设备设施采购项目预算报价书**

国家税务总局南平市税务局：

我公司针对贵局所提供的食堂设备设施采购需求表，并经对市场进行考察，现对该项目预算价报价如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| **A** | **主厨房** | | | |  |  |  |
| A01 | 电磁单头大锅炉 | 1000\*1100\*1250 | 台 | 1 |  |  |  |
| A02 | 四头电磁煲仔炉 | 800\*1100\*800+130 | 台 | 1 |  |  |  |
| A03 | 带脚炉拼柜 | 500\*1100\*1250 | 台 | 1 |  |  |  |
| A07 | 单星带板水池 | 450\*1000\*1250 | 台 | 1 |  |  |  |
| A11 | 双门蒸饭车(电热) | 24盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| A14 | 二层台面立架 | 1800\*350\*750 | 台 | 1 |  |  |  |
| A16 | 双星盆水池 | 1460\*700\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| A18 | 双门平台雪柜 | 1800\*760\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| A23 | 四门高身雪柜 | 双机双温 | 台 | 1 |  |  |  |
| **B** | **粗加工间** | | | |  |  |  |
| B01 | 开水器连架 | 6KW | 台 | 1 |  |  |  |
| B02 | 单星带板工作台 | 1500\*700\*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| B03 | 双层平板工作台 | 500\*700\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| B05 | 绞切肉机 | 双电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| B12 | 大单星盆水池（带溢水口 | 900\*700\*950 | 台 | 3 |  |  |  |
| **C** | **主副食库** | | | |  |  |  |
| C04 | 四门高身雪柜（全冷冻 | 1220\*730\*1950 | 台 | 1 |  |  |  |
| **D** | **面点间** | | | |  |  |  |
| D04 | 木案工作台 | 1800\*800\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| D06 | 三层电烤箱 | 三层六盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| D08 | 压面机 | 30型 | 台 | 1 |  |  |  |
| D11 | 单门蒸饭车 | 12盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| **E** | **洗碗间** | | | |  |  |  |
| E04 | 大单星盆水池 | 900\*700\*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| E07 | 双层平板工作台 | 1000\*800\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| E10 | 四层栅格层架 | 900\*480\*1550 | 台 | 1 |  |  |  |
| **F** | **打菜区** | | | |  |  |  |
| F01 | 双门展示柜 | 玻璃门 | 台 | 1 |  |  |  |
| F02 | 四门高身雪柜 | 双机双温 | 台 | 1 |  |  |  |
| F04 | 双层平板工作台 | 1800\*700\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| F05 | 双层平板工作台 | 1000\*700\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| F07 | 双层平板工作台 | 600\*700\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| F09 | 五格保温台 | 1800\*700\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| F10 | 双层平板工作台 | 1230\*1100\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| F11 | 炖罐保温台 | 1000\*700\*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| F13 | 单星盆水池 | 500\*500\*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| F14 | 冲孔保温台 | L\*400\*800 | 米 | 3.3 |  |  |  |
| **G** | **餐厅** | | | |  |  |  |
| G03 | 洗手池柜 | 2500\*500\*800+150 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 四人餐桌 |  | 张 | 21 |  |  |  |
|  | 10人圆桌 |  | 张 | 8 |  |  | 普通杉木桌 |
|  | 18人包间桌 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| **小计** | | | | | |  |  |
|  | **主厨区排烟系统及安装** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | L\*1200\*920 | 米 | 13.8 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢后封板 |  | 米 | 13.8 |  |  |  |
| 3 | 烟管 |  | m² | 90 |  |  |  |
| 4 | 法兰、三角码及吊架 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 5 | 弯头、变口、三通 |  | m² | 30 |  |  |  |
| 6 | 低噪音离心风机 | 11KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 风机支架及防震垫 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 辅助材料 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 9 | 过载保护器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 排烟安装人工费 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 11 | 接油盘 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 消声器 | 1200\*1200\*1000 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | **厨房鲜风系统及安装** | | | |  |  |  |
| 1 | 不锈钢鲜风管 | 六角形 | m² | 20 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢鲜风口 | 圆形可调 | 个 | 12 |  |  |  |
| 3 | 鲜风管 |  | m² | 30 |  |  |  |
| 4 | 三通、弯头、变口 |  | m² | 10 |  |  |  |
| 5 | 送鲜冷风机柜 (静音型) | 10000风量 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 风机底座 | 按风机尺寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 风机进水管材料费 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 8 | 鲜风管吊架、法兰 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 9 | 辅助材料 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **捞化区、洗消间、面点区排气系统及安装** | | | |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩（洗碗区 | L\*1000\*450 | 米 | 4 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢烟罩(面点区 | L\*1000\*450 | 米 | 2 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢烟罩（捞化区 | L\*1000\*450 | 米 | 2 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢隔油网 | 500㎜ | 片 | 16 |  |  |  |
| 5 | 烟管 |  | m² | 70 |  |  |  |
| 6 | 弯头、变口、三通 |  | m² | 30 |  |  |  |
| 7 | 低噪音离心风机 | 7.5KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 风机底座及防震垫 |  | 台 | 1 |  |  | 槽钢 |
| 9 | 法兰、三角码及吊架 |  | 项 | 1 |  |  | 角铁 |
| 10 | 安装辅助材料 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 11 | 过载保护器 |  | 台 | 1 |  |  | 国标 |
| 12 | 排烟安装人工费 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| **小计** | | | | | |  |  |
| **总计** | | | | | |  |  |

公司名称（加盖公章）：

联系人：

联系电话：